广检集团广纺院实验室家具

竞选采购
竞

选

采

购 

文 

件   

投标联系人：叶海锋  黄浩林

电话：020-66348606

邮箱：574672984@qq.com

地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

邮编：511447

                          广州检验检测认证集团有限公司                            

                          二〇二〇年   月   日 

目录

（一）项目邀请函……………………………………3

（二）供应商须知……………………………………5

（三）采购需求………………………………………6

（四）评审方式………………………………………12

（五）附  表…………………………………………17

（六）货物报价清单…………………………………20
（一）项目邀请书

     根据广检集团广纺院检验六部和高技术产品检测中心申请的需求。采购一批实验室家具。现对此货物采购项目进行邀请竞选采购,具体事项公告如下：
一、项目概况:

1.1项目名称：广检集团广纺院实验室家具竞选采购

1.2采购最高限价：人民币 25 万元。

1.3采购内容：根据采购人的需求以及现场实际情况，采购的实验室家具安装于纤检楼内。

1.4项目地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼。

1.5货物供货期：合同签定后20个日历天（含法定节假日）。

二、供应单位资格要求：

2.1供应商的资格要求：供应商应具有独立法人资格（提供营业执照）。

2.2供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目竞选。供应商须提供单位股权构成证明书（参照采购文件附件模板）。

三、响应文件递交时间：

3.1递交截止时间： 2020年12月04日09时30分（响应文件递交开始时间：自公告即日起）。

四、响应文件递交地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

五、评审时间：2020年12月04日14时00分

六、评审地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼六楼会议室

七、联系方式：

联系人：叶海锋、黄浩林

联系电话：020-66348609/66348606

联系地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

（二）供应商须知

一、投标须知前附表
	项目
	内容
	说明与要求

	1
	采购名称
	广检集团广纺院实验室家具竞选采购

	2
	货物安装地点
	番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼五楼512室、505室和511室内

	3
	采购内容
	实验室家具一批

	4
	招标控制价
	最高限额人民币25万元

	5
	采购目标
	1、 按时完成交货；

2、 按时完成货物安装。
3、安装质量控制目标：合格

	6
	交货日期
	20日历天完成交货和安装。

	7
	保修期
	按照竞选采购文件要求质保2年。

	8
	资金来源
	自筹资金。

	9
	投标人资格要求
	中华人民共和国境内注册的供应商；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

	10
	投标方式
	本项目不接受联合体投标

	11
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	12
	踏勘现场
	在本工程开标时间前，招标人不组织集中现场考察看，由投标单位自行踏勘现场。

	13
	投标文件份数
	投标文件：1份正本，2份副本。

	13
	开标
	开标时间：2020年   12  月   04  日下午  14 时 00 分

地点：广检集团会议室开标

	14
	评标方法
	综合评分法

	15
	对供应商要求
	供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目竞选。供应商须提供单位股权构成证明书。


（三）采购需求
一、采购说明：

1. 投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2. 投标人报价如低于最高限价的50%，必须出具详细的成本计算清单，供评审委员会评审，若评标委员会评审此清单不合理（少数服从多数原则），按无效投标处理。

3. 本项目要求的技术指标中，凡标有 “▲”的地方均被视为比较重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，尽量对此作出实质性的响应。若有一项带“▲”的指标未响应或负偏离，将在技术评审中扣分，同时扣分是累加的。

4. 开标后确定第一中标人后3天内完成实验室家具单件图和详细的材料说明后才签定合同。

2、 采购内容

检验六部实验室家具

	序号
	项目名称
	规格（mm）
	数量
	参考图片
	备注

	226-箱包检验室

	1
	中央台
	4940*1500*750
	1
	[image: image1.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，黑金砂大理石台面。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	10
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	2
	边台
	2000*750*750
	2
	[image: image2.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，黑金砂大理石台面。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	4
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	3
	边台
	1000*750*750
	1
	[image: image3.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，黑金砂大理石台面。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	1
	　
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	4
	边台
	1030*750*750
	1
	[image: image4.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，黑金砂大理石台面。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	1
	　
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	5
	转角台
	1200*1200*750
	1
	[image: image5.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，黑金砂大理石台面。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	水盆及龙头
	　
	1
	　
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	6
	边台
	6750*750*750
	1
	[image: image6.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，黑金砂大理石台面。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	6
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	
	实验边台
	1800*500*500
	1
	[image: image7.png]



	H型钢木结构，内凹满柜，13mm厚实芯理化板台面,边缘加厚至26mm。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	223-耐析检验室

	1
	中央台
	3000*1500*750
	1
	[image: image8.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，黑金砂大理石台面。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	鞋楦架
	3000*280*350　
	2
	[image: image9.png]



	材质：20mm厚灰白色三聚氰胺板，要求。格子内尽空≧210mm，宽=280mm，高：160mm.鞋楦架放置在中央台面上。

	2
	边台
	2000*750*750
	3
	[image: image10.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，13mm厚实芯理化板台面,边缘加厚至26mm。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	6
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	221-外观检验室+耐磨检验室

	1
	边台
	8020*750*750
	1
	[image: image11.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，13mm厚实芯理化板台面,边缘加厚至26mm。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	8
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	2
	边台
	6000*750*750
	1
	[image: image12.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，黑金砂大理石台面。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	6
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	3
	中央台
	6550*1500*750
	1
	不用更换
	H型钢木结构，内凹满柜，黑金砂大理石台面。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	12
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	4
	边台
	3450*750*750
	1
	[image: image13.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，13mm厚富美家实芯理化板台面,边缘加厚至26mm。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	3
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	221-服饰恒温恒湿实验室

	1
	边台
	4530*750*750
	1
	[image: image14.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，黑金砂大理石台面，台边加厚边到50mm。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨品牌三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	4
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	2
	转角台
	1000*1000*750
	1
	[image: image15.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，黑金砂大理石台面。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	3
	边台
	6450*750*750
	1
	[image: image16.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，黑金砂大理石台面。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	6
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	217-鞋类多功能检验室

	1
	边台
	6000*750*750
	1
	[image: image17.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，13mm厚富美家实芯理化板台面,边缘加厚至26mm。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	6
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	202-2-羽绒检验室

	1
	中央台
	1800*1200*750
	4
	[image: image18.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，13mm厚富美家实芯理化板台面,边缘加厚至264mm。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	16
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座

	222服饰检验室

	
	实验台
	920*750*750
	1
	[image: image19.png]



	H型钢木结构，20mm大理台面,边缘加厚至50mm。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。导轨采用三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	
	
	
	
	


高技术检产品测服务中心实验室家具
	产业用纺织用品

	1
	边台
	2000*750*750
	2
	[image: image20.jpg]



	H型钢木结构，内凹满柜，13mm厚富美家实芯理化板台面,边缘加厚至26mm。柜体采用E1级18mm三聚氰胺板制作，钢架采用60*40*1.5mm方形钢管。门铰采用优质液压缓冲铰链，使用中无噪音，可开关十万次以上，使用寿命长。导轨采用品牌三节静音滑轨，静音效果好，开合平稳，承重力强。扣手：铝合金一字型拉手，外形美观，设计人性化。

	
	插座
	　
	6
	
	实验室专用钢制底盒及松本二三孔插座


（2）总体要求：实验室家具应符合下列技术规范

《金属家具通用技术条件》                 GB/T 3325

《金属家具 、质量检验及质量评定》        QB/T 1951.2

《实验室家具通用技术条件》               GB 24820
《家具力学性能试验 桌类强度和耐久性》    GB/T4938.9 
《家具力学性能试验 柜类强度和耐久性》    GB/T4938.9 

上述标准按最新有效版本执行，相互有矛盾时，按较高标准执行。
2.中标人按招标文件、有关资料，采取固定总价合同包干的方式承包本项目的全部内容，要求：包运至最终目的地的内陆运输、保险、吊装、仓库保管费（不仅限于合同日期内）、安装、验收、培训及伴随货物交运的有关费用；包深化设计、包工包料，包全部家具运输到采购人指定地点、包安装、包工期、包质量、包安全、包配套水电安装、包临时设施费、包税金（增值税发票）、运输及安装；

3.本项目为交钥匙项目，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付任何费用；

4.投标人应提供保证质保期内的正常运行所需的备品备件和专用工具，该部分备品备件和专用工具的费用应计入投标总价中；

三、深化设计及安装要求：

1.实验室家具设计和安装要求：投标人须按清单数量及标书技术要求对实验室家具平面图进行设计、深化图纸，且必须符合国家、行业的规范要求，并根据现场实际情况，提供所需的深化设计、选型、供货、运输、装卸、配套安装、调试及相关服务，直至验收合格后交付采购人使用；

2.电气设计和施工要求：投标人须按招标文件技术要求和清单数量（包括但不限定于）及对实验室家具的电气进行安装。

3.投标人投标文件中应提供相应的深化设计图纸（含设计平面图、单件图等）。

4.中标后根据现场实际尺寸提供单件图纸给采购人进行审核确认，如采购人对图纸提出修改，不变更造价。

5、实验室家具：按招标文件技术要求制作，按合同和采购人确定的图纸完成制造安装； 

6、电气：按招标文件设计经采购人确认。全部电气接入原有的配电电源，电气安装必须符合国家、行业的规范要求；
四、设备具体要求

4.1 台面技术要求
▲理化板台面：要求采用≥13mm,台边加厚至26mm。理化板要求：绿色环保电子束固化技术（EBC）技术生产的实芯理化板，边缘平直整洁，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能。（检测台面板制造商提供的台面板相关检测报告复印件）。

▲在抗腐蚀测试中：测试结果达到GB/T 17657-1999标准1级：“表面无明显变化”，测试的试剂至少包括：48%氢氟酸、98%硫酸；37%盐酸；65%硝酸；40%氢氧化钠、王水等（检查台面板制造商提供的台面板的耐腐蚀检测报告复印件）。
▲经GB/T17657-1999标准检测，达到或优于以下参数：吸水率（24h）检测值≤0.4%；密度检测值≥1.44g/m³；弯曲强度检测值≥120MPa；弯曲弹性模量检测值≥13470 MPa；耐老化实验后光泽值变化量≤0.3Gs；表面耐划痕检测值≥5.0N（检测台面板制造商提供的台面板相关检测报告复印件）。

▲大理石台面：台面采用20mm厚黑金砂大理石台面，台边加厚边到50mm。
4.2.4 附属配件部分：
地脚：采用暗藏φ10mm尼龙-碳钢可调地脚，配伸缩套，具有防滑减震，耐蚀防锈、高低可调的功能；
▲导轨：采用优质三节静音导轨,拉动负重20kg（投标时投标人提供检测报告复印件、厂家产品采页或者厂家说明文件作为证明材料）；
▲拉手：采用铝合金材质（投标时投标人提供推荐的产品资料：厂家产品采页或者厂家提供的文件作为证明材料）；
五、完成期、交货地点

5.1  完成期：在合同签订接到采购人通知后20日历天内完成交货及安装。

5.2  交货地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼内。

六、验收要求

6.1验收标准：

《金属家具通用技术条件》                GB/T 3325

《金属家具、质量检验及质量评定》        QB/T 1951.2
《家具五金  抽屉导轨  要求和检验》      QB/T 2454
《家具力学性能试验 桌类强度和耐久性》   GB/T4938.9 
《家具力学性能试验 柜类强度和耐久性》   GB/T4938.9 

6.4 整体验收要求：

6.4.3全部设备安装调试完毕后，采购人组织相关专家、中标单位的负责人联合验收，主要从数量、品名、规格型号、外观、材质配置、加工精度、家具具整体强度、尺寸误差、技术要求与规范等方面查验；

6.4.4货到安装前，甲方将检查各类设备构件的质量与技术要求等情况；

6.4.5所有产品在包装前必须作全面检查，合格后才能包装，严禁不合格产品包装出厂；

6.4.6包装材料符合运输要求或客户要求（内包装用海绵、泡沫、泡膜、珍珠棉等；外包装用纸皮或纸箱等），根据产品实物形状进行的包装，包装要到位，结实，牢固)；

6.4.7包装时必须小心谨慎，不得碰伤、压伤、划伤产品，多件产品一起包装，产品之间应放隔离物，防止摩擦损坏产品；

6.4.8验收的卫生要求：验收前，须对装配好的产品进行全面、彻底的清洁。

七、质量保证要求及售后服务
7.1 质保期及售后服务：

7.2系统总验收合格之日起免费质保期2年。质保期后应无偿满足招标方对家具的技术咨询，并以优惠价格提供零、配件。

7.3 质保期内所有服务及配件全部免费（非人为因素及易损件除外），质保期外只收成本费。质保期间，中标人必须在接到修理通知后按投标文件中承诺时间派人修理，否则，采购人可委托其他单位或人员修理。因中标人原因造成的费用，由中标人交付（或从质保金中扣取）。质保期外维修，中标人只收取成本费。

八、付款方式
1、合同签订生效之日起 10 个工作日内，甲方凭乙方提供等额增值税发票（以下简称发票）支付合同总价的30％为预付款；
2、全部实验室家具按采购文件、合同及采购人的要求完成并到现场后，甲方在10个工作日内凭乙方提供等额发票支付合同总价的30%为第二期付款；
3、货物全部安装完成，经过采购人的初步验收合格后，甲方在10个工作日内凭乙方提供等额发票支付合同总价的20%为第三期付款；

4、货物全部安装完成，场地清洁干净。经过采购人和使用部门共同验收合格后，甲方在10个工作日内凭乙方提供等额发票支付合同总价的15%为第四期付款；

5、质保期满贰年后，如无质量问题，10个工作日内甲方凭乙方提供等额发票支付质保金（即结算价的5％），为第五期付款。
九、投标样品要求：

1、 所有投标人均需在递交投标文件的同时向政府采购代理机构提交下以下实物样品：

	序号
	样品名称
	数量
	样品规格
	技术说明

	1
	台面理化板小样块
	1块
	最长边不超150mm
	详见用户需求书中要求

	2
	黑金砂大理石小样块
	1块
	最长边不超150mm
	详见用户需求书中要求

	3
	三节阻尼自闭静音导轨
	1副
	标准
	详见用户需求书中要求

	4
	拉手
	1对
	
	详见用户需求书中要求


2、 样品的各项技术质量指标标准应符合规定，未提交或少提交样品的技术评分中样品评分为零分。
3、 样品必须与投标文件分开，每个样品必须按要求包装完好、标识清楚。
4、 在采购任务完结之后，中标人的样品封存于采购人单位，作为实物样品。

十、双方责任

（一）采购人责任：

1.采购负责提供以下内容：

1.1提供货物存放场地；

1.2提供安装用电插座；

1.3负责协调场地施工的问题

1.4对进度和质量进行监督。

（二）中标人责任：

1.根据招标人提供的平面图纸进行深化安装图纸提供采购人确认；

2.负责核对采购人提供的图纸与现场核对并修改；

3.负责提供合格的货物；

4.负责安装期间的质量和安全等工作；

5.负责做好区间文明、安全施工，严禁损坏现场存放的物品，如有损坏承担赔偿责任，并接受采购人的监督；

6.承担投标人施工人员劳保福利，承担本项目所涉及的工伤、工亡、质量、安全事故所造成的经济损失及引致的法律责任；

7.遵守甲方有关的规章制度，落实文明施工、安全生产措施，承担因违反有关规定而被有关部门罚款处理责任及甲方因此遭受的损失；

8.保证工程所用的材料均为合格产品；

9.验收合格后，采购人应及时办理移交工作和手续，移交工作完毕后，中标人在2天内清理场地，撤离现场；

投标货物技术偏离表

投标人名称：                                         
	序号
	原条款描述
	投标人响应描述
	偏离情况说明

（正偏离/完全响应/负偏离）

	1
	理化板台面：要求采用≥13mm,台边加厚至26mm。理化板要求：绿色环保电子束固化技术（EBC）技术生产的实芯理化板，边缘平直整洁，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能。（检测台面板制造商提供的台面板相关检测报告复印件）。
	
	

	2
	在抗腐蚀测试中：测试结果达到GB/T 17657-1999标准1级：“表面无明显变化”，测试的试剂至少包括：48%氢氟酸、98%硫酸；37%盐酸；65%硝酸；40%氢氧化钠、王水等（检查台面板制造商提供的台面板的耐腐蚀检测报告复印件）。
	
	

	3
	在抗腐蚀测试中：测试结果达到GB/T 17657-1999标准1级：“表面无明显变化”，测试的试剂至少包括：48%氢氟酸、98%硫酸；37%盐酸；65%硝酸；40%氢氧化钠、王水等（检查台面板制造商提供的台面板的耐腐蚀检测报告复印件）。
	
	

	4
	大理石台面：台面采用20mm厚黑金砂大理石台面，台边加厚边到50mm。
	
	

	5
	导轨：采用优质三节静音导轨,拉动负重20kg（投标时投标人提供检测报告复印件、厂家产品采页或者厂家说明文件作为证明材料）；
	
	

	6
	拉手：采用铝合金材质（投标时投标人提供推荐的产品资料：厂家产品采页或者厂家提供的文件作为证明材料）；
	
	


（4） 评审方式

一、评审规则：

1.1评审程序：先对参选供应商进行资格审查，符合资格审查的供应商不足3家，则本次采购项目停止。对通过资格审查的供应商响应文件进行评审，确认中选供应商。
1.2项目采用综合评分法进行评审，综合评分由商务技术部分和价格部分组成（评分权重及分值详见下表），以综合评分总得分最高的参选供应商作为项目中选供应商。如果出现最高总得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。

评分权重及分值：

	内容
	商务及技术部分
	价格部分

	权重
	50%
	50%

	分值
	50
	50


备注：具体评分标准见商务及技术评分表和价格评分表

二、资格审查表

	审查内容
	（供应商）
	（供应商）
	……

	提供营业执照
	
	
	

	报价未超过项目最高限价
	
	
	

	提供法人代表授权文件
	
	
	

	提供股权构成证明书
	
	
	

	响应文件是否在有效期内
	
	
	

	结论（是否通过）
	
	
	


备注：符合相关要求请打“(”，不符合打“X”

     响应文件是否在有效期内：指响应文件日期在采购公告至截止日期内属有效期内。
商务和技术评分
	评审因素
	标准分
	评审标准

	  商务

部分

（25分）


	生产体系情况
	3分
	具有有效期内ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，没有不得分。（提供有效期内的证书复印件盖公章）

	
	投标人本地综合服务能力
	2分
	在广州市注册的或在广州市设有分支机构的           2分            其它                                             1分

	
	售后服务方案
	5分
	根据投标人质保期承诺及质保期内售后服务计划（服务内容、响应速度、售后服务机构的详细信息等）、配备先进的维修设备和技术服务人员。综合对比，依次分档给分：5分、3分、1分。

	
	业绩
	5分
	投标人提供2018年1月至本项目招标公告发布之日至类似实验室家具的成功经验案例，每提供1份30万以上得1分，本项最高5分，最低0分。（需提供合同复印件、验收报告复印件盖公章）

	
	2018年至今依法缴纳税收情况（提供完税证明复印件）
	5分
	提供5份以上                 5分

提供3～4份                  3分

小于3份                     1分

不提供不得分

	
	企用信用情况
	5分
	1、提供2018年以来的获得“重合同守信用”证书一份得1分，总分2分。不提供不得分。

2、提供连续5年获得“重合同守信用”证书得3分；

（提供有效期内的证书复印件盖公章）

	  技术

部分

（25分）


	技术响

应情况
	12分
	1、对技术参数要求完全响应或优于的得12分，每负偏离或未响应一项扣2分，扣完为止； 

注：以投标供应商提供的投标响应表相关证明材料作为评审依据。

	
	家具深化图纸
	5分
	设计家具单件图、材料详细说明、工艺图等。各项工序检验标准严谨，总体效果好得5分，对比次之得3分，对比一般得1分。

	
	产品的质量水平
	2分
	1、提供有效期内的省级以上检测部门出具的实验室家具的检测报告得每份得1分，最高得2分；

	
	公司研发实力
	2分
	提供实验室家具有关的专利证书：发明专利证书每项得1分；实用新型专利证书每项得0.5分；外观专利证书每项得0.5分。最高得2分。

提供专利证书复印件盖公章，不提供不得分。

	
	服务方案
	2分
	服务方案，质保期限长短、内容服务响应时间等。

根据响应文件的情况进行比较。对比优得2分，次之得1分，一般得0分。

	
	样品
	2分
	提供完整的样品得1分；品牌横向对比优得1分，其它不得分。


价 格 评 分 表（50分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(投标报价/评标基准价)×价格权值

十一、投标前勘察现场

1.投标人自行勘察现场，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。各投标人应在踏勘工程现场时，熟悉施工现场及周围环境地形、交通道路等情况，仔细检查现有的建筑物损坏情况以及可作为储存和施工用途的空间，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外增加工程费用或延长竣工日期等索赔的要求。对此类要求，招标人将不作任何答复与考虑。

2.投标人应于2020年11月26日前将对招标文件的书面疑问加盖法人单位公章送发标人。

十二、投标文件的递交

1.投标方应将“标书”包封，在封口处加盖单位公章密封，并正确标明“投标”, 写明投标方名称、地址及投标工程项目。

十三、投标时间

投标截止时间：2020年12月04日上午9:30时前

开标时间：    2020年12月04日下午 2:00

投标文件递交地点：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

特此发函。

 广州检验检测认证集团有限公司

                                    二〇二〇年11月     日

（五）附表

一、报价文件格式

项目名称：           

	项目名称
	投标总价

（合计）
	备注

	检验六部实验室家具
	（大写）：人民币

（小写）：¥
	

	高技术产品检测中心实验室家具
	（大写）：人民币

（小写）：¥
	

	合计：
	（大写）：人民币

（小写）：¥
	


注：

1、 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式（留有空白处默认为响应招标文件要求）。

2、 每一组货物报价报价必须包括人工费、材料费、差旅费、税费等一切完成本项目所需的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
供应商名称（公章）：
供应商法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日
二、提交材料一览表

	序号
	材料名称
	备注

	1
	营业执照
	

	2
	法人代表授权文件
	

	3
	报价文件
	

	4
	股权构成证明书
	

	5
	业绩材料
	

	6
	服务方案
	

	7
	深化设计图纸
	

	8
	一般纳税人证明文件
	

	9
	报价明细
	


三、响应文件拆封记录表

	序号
	供应商名称
	响应文件是否按要求密封完好
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


备注：符合相关要求请打“(”，不符合打“X”

广纺院采购工作监督小组：

日       期：

四、股权构成证明书（模板）

                       公司股权构成证明书

                       公司为依照《中华人民共和国公司法》成立的有限责任公司，公司注册资本为              万元，公司股东及其出资比例和出资额如下：

股东A（名称）        ，持股比例：        ，出资额：        

股东B（名称）        ，持股比例：        ，出资额：        
股东C（名称）        ，持股比例：        ，出资额：        
………（如此类推）

特此证明

                                                 公司（盖章）

                                         年     月     日
（5） 货物报价清单

检验六部实验室家具报价

	序号
	内容
	规格尺寸
	数量
	价格
	小计
	备注

	1
	...
	
	
	
	
	

	2
	...
	
	
	
	
	

	3
	合计
	
	
	
	
	

	4
	总计
	


清单可自行增加内容。

高技术产品检测中心家具报价

	序号
	内容
	规格尺寸
	数量
	价格
	小计
	备注

	1
	...
	
	
	
	
	

	2
	...
	
	
	
	
	

	3
	合计
	
	
	
	
	

	4
	总计
	


PAGE  
18

