广州广检建设工程检测中心有限公司

检测设备计量服务

邀请竞选建库文件

采购人：广州广检建设工程检测中心有限公司

日期：2021年9月

目 录

竞选项目采购邀请	3

第一章	响应人须知	4

第二章  采购人需求	9

第三章  评审方式及程序	50

第四章  响应文件格式	54

竞选项目采购邀请

一、采购项目简介

1、项目名称：广州广检建设工程检测中心有限公司设备计量服务项目

2、项目类别：服务类

3、采购人：广州广检建设工程检测中心有限公司

- 采购项目预算金额：80（万元）；

- 中选供应商数量：4家

- 服务期限：自签订合同起1年

7、采购项目内容及需求：（详见文件第二章采购人需求）。

二、合格响应人资格要求

参加本项目的响应人除应具备《政府采购法》第二十二条响应人资格条件外，还必须符合下列要求：

- 响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位【提供营业执照或事业单位法人证书、税务登记证（国税与地税）和组织机构代码证复印件（或三证合一证明）】；

- 具有履行合同所必须的实验室、设备和专业技术能力；

- 具备经中国合格评定国家认可委员会审核通过的校准实验室CNAS 资质。

- 法定计量机构需提供计量行政主管部门颁发的计量授权证书（该条只限法定计量机构）

- 本采购项目不接受联合体参与；

三、获取竞选文件要求：

1、获取竞选文件的时间：自公告之日起至2021年10月 13 日17:00 时止（北京时间）。

2、获取竞选文件的所需文件和方式：登陆广检集团官方主页--采购公告板块相应页面下载。

四、递交响应文件的时间及地点

1、递交响应文件截止时间：2021年10月  13  日17：00前（北京时间）

2、递交响应文件地点：广州市越秀区寺右新马路北一街三巷5号五羊邨工业大厦

五、评审时间及地点

1、评审时间：一般在截止递交报价文件后一周内完成评审

2、评审地点：广州市越秀区寺右新马路北一街三巷5号五羊邨工业大厦

六、采购人的名称、地址

采购人名称：广州广检建设工程检测中心有限公司

采购人地址：广州市越秀区寺右新马路北一街三巷5号五羊邨工业大厦

采购人联系方式：

联系人：范工

电话：（020）020-81957310

七、采购人不收取竞选文件费用，也不承担竞选人准备竞选文件和递交竞选文件以及参加本次竞选活动所发生的任何成本或费用。不论中选与否，本次竞选不退回响应文件。本项目对竞选人的资格审查采用资格后审方式，只有资格审查合格的竞选人才有可能被授予合同。本次竞选解释权归广州广检建设工程检测中心有限公司所有。

- 响应人须知

1. 总体说明

  - 采购项目性质说明

本次采购项目属广州广检建设工程检测中心有限公司邀请竞选采购。

  - 关于响应报价

1.2.1.响应人应根据采购文件中用户需求书的要求，对照响应报价表对全部内容进行报价，如有缺漏或超出最高限价，将导致响应无效。

1.2.2.除非采购文件另有规定，响应价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为无效响应而予以拒绝。响应人所报的响应价在响应有效期及合同执行期间是固定不变的，响应人不得以任何理由予以变更。

1.2.3. 不允许有备选方案，否则将被视为无效响应。

1.2.4. 不允许附加条件报价，否则将被视为无效响应。

  - 适用范围

本采购文件仅适用于本采购文件响应邀请中所叙述的响应内容。

  - 评审方式

综合评分法

  - 合格的响应人

1.5.1具有符合响应邀请中合格响应人资格要求；

  - 关于响应费用

#### 响应人应承担所有与其参加响应有关的全部费用。

  - 合格的货物和服务

    - 货物是指响应人制造或组织符合采购文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

    - 服务是指响应人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其它伴随服务。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

  - 禁止事项

    - 采购人和响应人不得相互串通，损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他响应人参与竞争。

    - 响应人不得向采购人、项目采购评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

    - 除响应人质疑和投诉外，从评审之时起至授予合同止，响应人不得就与其响应有关的事项主动与项目采购评审小组成员、采购人接触。

    - 相关法规规定的其它禁止事项。

  - 保密事项

1.9.1由采购人向响应人提供的采购文件、用户需求书等所有资料，响应人获得后，应对其保密。非经采购人同意，响应人不得向第三方透露或将其用于本次响应以外的任何用途。评审后，应采购人要求，响应人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

  - 知识产权

响应人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应服务时（含响应人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如响应人不拥有相应的知识产权，则应由响应人负责获得并提供给采购人使用，其吶应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如响应人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用响应人提供的服务（含响应人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

- 采购文件

  - 采购文件的组成

（1）采购邀请

（2）响应人须知

（3）采购人需求

（4）采购方式及程序

（5）响应文件格式

  - 采购文件的补充和修改

    - 对采购文件进行必要的补充或修改，于递交响应文件截止时间前以书面形式通知所有符合条件的响应人，响应人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，在规定的时间内响应人不予书面确认的，视为已收到通知，该补充或修改的内容为采购文件的组成部分。

    - 采购过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与采购文件具有同等法律效力，响应人有责任履行相应的义务。

- 响应文件

  - 响应文件的编写

    - 响应人应仔细阅读响应文件的所有内容，按响应文件的要求制作并递交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其响应对采购文件做出实质性响应。响应人在响应中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致响应文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 响应文件中的语言和计量单位：响应文件和来往函件应用简体中文书写，响应人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。

    - 响应人须用人民币作为报价的货币单位。响应文件中报价表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价表为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

    - 响应人的报价明显低于其他吶应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，项目采购评审小组应当要求该响应人作出书面说明并提供相关证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由项目采购评审小组认定该响应人以低于成本报价，应作无效响应处理。

    - 本项目要求响应报价应包括响应人提供本项目要求服务时所需人员、设备、货物、产品、采购、运输、安装、调试、相关部门验收等所有费用，以及响应人认为必要的其他人员、设备、货物、产品、、材料、安装、服务；响应人应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但响应文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果响应人在成交并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

    - 响应人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，响应人认为必要的但在响应文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在响应文件中加以详细说明。

    - 响应栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。

    - 响应人在编写响应文件时，应填写采购文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，响应文件只填写和提供了采购文件要求的部分内容和附件，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供响应所需资料的，其可能导致的结果和责任由响应人自行承担。

  - 响应文件的组成

3.2.1响应文件的构成

响应人编写的响应文件应编排为四部分：①响应报价文件；②资格性、符合性审查文件；③商务文件；④服务方案文件，响应文件应包含但不限于以下内容：

（1）按规定填写的响应函、响应一览表、响应报价表；

（2）按要求出具的资格证明文件，证明响应人是合格的，而且成交后有能力履行合同；

（3）按规定出具的证明文件，证明响应人提供的服务是合格的，而且符合采购文件的规定；

（4）对采购文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；

（5）响应人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

3.2.3.响应人参照采购文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的响应文件。

3.2.4.响应人必须自行承担因其响应文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 响应文件的修改和撤回

    - 在响应文件递交截止时间前，响应人以书面通知采购人的形式可以对所递交的响应文件进行补充或者撤回。从响应文件递交截止时间起至评审有效期前，响应人不得撤回其响应文件。

    - 采购人对因不可抗力事件所造成响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

- 响应总则

  - 响应

    - 全部响应文件应一式三份，其中正本一份，副本二份。所有响应文件应用A4规格纸打印（图纸可按其他规格），并装订成册。响应文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。响应文件应由响应人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的响应将被拒绝。无论响应结果如何，响应人的全部响应文件均不退回。

    - 响应人应对响应内容提供完整的详细的技术（服务）说明，如响应人对指定的技术（服务）要求建议做任何改动，应在响应文件中清楚地注明。

    - 响应人资格文件视为响应文件不可分割的一部分。

    - 所有响应文件应在响应截止时间前送达评审地点，并交予采购人，任何迟于截止时间的响应将被拒绝。

    - 所有响应文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖响应单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广州广检建设工程检测中心有限公司 （正本/副本/响应信封） 项目名称： 响应人名称： 响应人地址： 联 系 人： 联系电话：

    - 采购人不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式响应。

第二章 采购人需求

一、采购项目概况：

1、项目名称：广州广检建设工程检测中心有限公司设备计量服务项目

2、项目类别：服务类

3、采购人：广州广检建设工程检测中心有限公司

- 采购项目预算金额：80（万元）；

- 中选供应商数量：4家

- 服务期限：自签订合同起1年

说明：采购预算金额依据采购人往年计量费用估算，在实际采购过程中以采购人实际结算费用为准，采购人对设备计量费用总额不做任何承诺。实际需要计量服务时采购人选择技术能力较强、价格较优惠或服务响应较快的中选供应商。

二、服务内容：主要检测设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量 参数 | 技术要求 | 实际测量范围 | 常用测量点 | 计量 价格 | 校准证书是否带CNAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶摆锤冲击试验机 | ZBC-50B | 硬度 | 冲击速度：3.8m/s；能量：15J或50J;冲击刀刃夹角30°±1°；端部圆弧半径（2±0.5）mm | 最大冲击的能量：简支梁50J,15J.摆锤扬角150° | / |  |  |
| 2 | 微机控制管材耐压爆破试验机 | ZNY1107-3-B | 压力、温度 | 压力：(-1-2)%,温度：±1℃ | （0-10）MPa | 20℃ |  |  |
| 3 | 静载锚固检测设备 （2个力传感器（0-300t，0-700t） | YCW650A | 压力 | 准确度等级不低于1级，总伸长率示值相对误差不超过±1% | 0-300t，0-700t | / |  |  |
| 4 | 200KN/10KN微机控制抗压抗折试验机 | WHY-10/200 | 压力 | 精度等级：1级精度：±1%，加载速率1mm/min | 0~200kN/0~10kN | / |  |  |
| 5 | 2000KN微机控制压力试验机 | WHY-2000 | 压力 | 测量精度±1%精度≤±1%，试验预期破荷载为量程的（20-80）% | / | / |  |  |
| 6 | 1000KN微机控制压力试验机 | WHY-1000 | 压力 | 精度：1级加载速率1mm/min | 0-1000KN | / |  |  |
| 7 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-1000D | 压力 | 1及或优于1级 | 0-1000KN | / |  |  |
| 8 | 钢筋连接双向引伸计 | JL260－10mm | 长度 |  | （0-10）mm | / |  |  |
| 9 | 摆锤冲击试验机 | CBD-300型 | 硬度 | 符合GB/T3808或JJG145,检定合格； | / | / |  |  |
| 10 | 电子布氏硬度计 | HBE-3000A | 硬度 | 符合标准GB/T231.2 或JJG150规定，应能施加预定试验力或9.807N至29.42kN范围内的试验力 | / | / |  |  |
| 11 | 维氏硬度计 | 430SVD | 硬度 | / | / | / |  |  |
| 12 | 微机控制热变形维卡软化点试验机 | ZWK1302-2 | 温度、长度、质量 | 升温速率（50±5）℃；砝码：（50±1)N;千分表精度0.01mm | / | / |  |  |
| 13 | 微机控制全自动压力试验机 | WHY-3000 | 压力 | 测量精度±1% | / | / |  |  |
| 14 | 扭矩扳手 | SNB1000 | 扭矩 | 扭矩精度误差≯3% | / | / |  |  |
| 15 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-100C | 压力、长度 | ±1%，变形1%-4%，负荷±2%，精度≤±1%，试验与预期荷载为量程的（20-80）% | （0-10）kN；（0-100）Kn | / |  |  |
| 16 | 标准测力仪 | 2000KN | 压力 | 0.3级 | / | / |  |  |
| 17 | 微机控制电子万能材料试验机 | CMT6104 | 力值 | 力值示值误差±1%；引伸计1% | （0-10）kN；（0-2000）N | / |  |  |
| 18 | 微机控制电子抗压抗折一体化试验机 | CDT1305-2 | 力值 | 1级或优于1级 | 0~300kN/0~5kN | / |  |  |
| 19 | 微机控制电液伺服万能试验机 | SANS SHT4605 | 力值 | 1级或优于1级 | / | / |  |  |
| 20 | 高强螺栓自动测试仪 | Aec-500 | 扭矩、轴力 | / | / | / |  |  |
| 21 | 微机控制井盖压力试验机 | JAW-1000 | 压力、位移、变形 | 力值精度不大于±3%，变形精度±0.1mm | 0-1000KN | / |  |  |
| 22 | 全自动落锤冲击试验机 | ZCJ13202-B | 力值 | d25型锤头:0.5\0.8kg d90型锤头:1kg | / | / |  |  |
| 23 | 微机控制脚手架扣件试验机 | ETM105D-JS | 力值、变形 | 试验机精度不应低于±1% | 0-1000KN | / |  |  |
| 24 | 红外碳硫分析仪 | CS-8820 | 碳硫含量 | /碳：0.0001%~10.000%硫0.0001%~0.3500% |  | / |  |  |
| 25 | 电子天平 | CP114 | 质量 | / | 0-110g | / |  |  |
| 26 | 陶瓷砖断裂模数测定仪 | SKZ | 力值 | 精确到2% | / | / |  |  |
| 27 | 斯托默粘度计 | BGD184 | 粘度 | 重复性：±1.5%FS；再现性：±1.0%FS | / | / |  |  |
| 28 | 数显洛氏硬度计 | 410HRS-150 | 硬度 | ±（1.5-2）HRA;±（2-4）HRB;±1.5HRC | / | / |  |  |
| 29 | 应变式力传感器 | YZC-810/100kN | 力值 | 0.3级 | （0-100）kN | / |  |  |
| 30 | 微机控制电子万能材料试验机 | ETM204C | 力值 | 1级 | （0-10）kN | / |  |  |
| 31 | r能谱分析系统 | MCA2100A | 比活度 | / | / | / |  |  |
| 32 | 台式直读光谱仪 | SPECTROMAXx | 元素分析 |  | C、Si、Mn、S、P | / |  |  |
| 33 | 氯离子快速测定仪 | NJCL-H | 示值误差 | / | / | / |  |  |
| 34 | 分析天平 | BSA224S | 质量 | / | 220g/0.1mg | / |  |  |
| 35 | PH计 | PHS-3C | PH值 | / | / | / |  |  |
| 36 | 旋转粘度计 | NDJ-1 | 粘度 | / | 0.1-105MPa/S | / |  |  |
| 37 | 电导率仪 | DDS-307 | 示值误差 | / | / | / |  |  |
| 38 | 微机控制电子万能试验机 | CMT6104 | 压力 | 精度1级力值示值误差±1%，变形示值误差±1% | （0-10）kN | / |  |  |
| 39 | 密度计 | 1.100-1.200克/立方厘米 | 密度 | / | 1.100-1.200g/cm3 | / |  |  |
| 40 | 砝码 | 100mg-2kg19个 | 质量 | M1级 | M1级 | / |  |  |
| 41 | 电子天平 | JD200-3 | 质量 | 最小分度值不大于0.01g | 0-200g | / |  |  |
| 42 | 电子天平 | T5000 | 质量 | 称量1000g，感量 1g | 0-5000g | / |  |  |
| 43 | 静载荷自动测试仪 | RS-JYD | 压力、位移 | 压力传感器精度优于或等于0.5级；位移传感器误差不得大于0．1％FS | / | 1个力传感器 4个位移传感器 |  |  |
| 44 | 基桩完整性测试仪 | PIT-V | 声时 | / | / | / |  |  |
| 45 | 高应变桩基检测仪 | 4通道.PAX型 | 声时 | 1、加速度灵敏度测量不确定度5%，幅值线性度不大于5% 2、频率响应（10-4000）Hz 3、应变参考灵敏度测量不确定度5%，幅值线性度不大于5% | / | / |  |  |
| 46 | 跨孔超声检测仪 | RS-ST06D(T) | 声时 | 1、声时精度优于或等于0.5μs 2、声波幅值测量相对误差小于5% | / | / |  |  |
| 47 | 基桩完整性测试仪 | PIT-V | 声时 | / | / | / |  |  |
| 48 | 双缸液压静力触探仪 | WYSB-3 | 压力、位移 | 探头规格、外形尺寸和结构；探头与仪器、电缆的率定；记录仪的技术参数；探杆的弯曲度 | / | / |  |  |
| 49 | 钻孔电视成像仪 | X-DCT(W) | 深度、视频分辨率 | 视频分辨率0.1mm | （0-90）m | / | 深度示值误差 |  |
| 50 | 低压电气综合测试仪 | Eurotest 61557 | 电压、电流、电阻等 | 等电位连接测： 试测试电流 >200 mA |  | / |  |  |
| 51 | 便携式氡气测定仪 | RAD7 | 示值误差 | / | 4～400000Bq/m3 | / |  |  |
| 52 | 可见分光光度计 | 723PC | 波长 | / | （325～1000）nm | / |  |  |
| 53 | 电力质量分析仪 | FLUKE435 | 电压、电流、功率、频率 | /谐波：1～50次 Vrms：0.0～100.0% Arms：0.0～100.0% THD：0.0～100.0% |  | / |  |  |
| 54 | 双FID气相色谱仪 | 7820A |  | / |  | / |  |  |
| 55 | 氡气检测仪 | RAD7 | 示值误差 | / | 4～400000Bq/m3 | / |  |  |
| 56 | 风机盘管检测设备 | CABR-AK-FP01 | 风量、温度、压力 | 1、大气压力 2、流量计（16.7L/min、24.77L/min） 3、压力变送器2个(0-1000)Pa（0-200）Pa 4、温度传感器 5、电参数功率模块校准 | 风量250～3000m3/h，供冷量0～18kW，供热量0～25 kW，功率：0—2000W | / |  |  |
| 57 | 风管漏风量检测设备 | PANDA341 | 风量、压力 | / | 高量程：10-200l/s 低量程：1-13l/s | / |  |  |
| 58 | 空气采样器 | IAQ-PRO II | 流量 | 双气路：400ml/min | 200~600ml/min | / |  |  |
| 59 | 甲醛检测仪 | PPM HTV-M | 示值误差 | / | 0～10ppm | / |  |  |
| 60 | 建筑幕墙四性检测设备 | MW-K-80- 160/50-160 | 压力、位移、风速、流量 | 1、2个压力传感器 2、4个风速传感器 3、4个位移传感器 4、2个流量传感器 | 压力：±14000pa；位移：0-50mm/0-100mm；风速：0-20m/s；流量：0-40m³/h | / |  |  |
| 61 | 紫外可见近红外分光光度计 | Solidspec-3700 | 光度 | / | 165-3300nm | / |  |  |
| 62 | 傅立叶变换红外光谱仪 | IRTracer-100 | 光谱 | / | 波长：7,800-350cm-1 | / |  |  |
| 63 | 测振仪 | Tpi9070 | 频率、加速度 | 频率范围为2HZ~1000HZ，测量允差为示值的±10% | / | / |  |  |
| 64 | 无线建筑声学测量系统 | AHAI 1002 |  | 1、4台声级计 2、1台标准声源 3、1台声校准器 4、1台标准撞击器 |  | / |  |  |
| 65 | 氡气检测仪 | RAD7 | 示值误差 | / | 4～400000Bq/m3 | / |  |  |
| 66 | 微电脑膜式气体流量校准仪 | DML-2 | 流量 | / | 10-60L/min | / |  |  |
| 67 | 全站仪 | GTS-601 | 测角、距离 | 1“ | / | / |  |  |
| 68 | 汉威616E超声波探伤仪 | HS616E | 水平、垂直线性误差 | 水平/垂直线性误差≤3% | / | / |  |  |
| 69 | 钢筋扫描仪 | PS200S | 厚度 | ±1mm | / | / |  |  |
| 70 | 数显回弹仪 | ZBL-S230 | 能量、率定值 | 标称能量2.207J,钢砧回弹率定值80±2 | / | / |  |  |
| 71 | 拉脱仪 | CABR/PI-2 | 力值 | 测量误差≤1%，分辨率1N | 0-8000N | / |  |  |
| 72 | 一体式数字高强回弹仪 | HT450-D | 能量、率定值 | 标称动能4.5J;钢砧率定值88±2 | / | / |  |  |
| 73 | 数显回弹仪 | ZBL-S260 | 能量、率定值 | 标称能量2.207J,钢砧回弹率定值80±2 | / | / |  |  |
| 74 | 超声波成像扫描仪 | Pundit 250 | 探测深度 | 标准要求: （1）应包含主机、探头、扫查装置和分析软件等，且均应具备产品出厂合格证明文件；（2）应具备对混凝土内部构造彩色成像的功能；（3）标称探测深度不宜小于1000mm，探头应可用于单面测试；（4）脉冲发射频率范围宜为10kHz~500kHz，接收增益不宜大于80dB，声时最小分辨率不宜大于0.1 ，脉冲延时宜为8ms~100ms且可调节。 | / | / |  |  |
| 75 | MALA地质雷达 | MALA ProEx | 声时、深度 | 主机：系统增益不低于150dB，信噪比不低于60dB,采样间隔不低于16位 天线：最大探测深度应大于2m，垂直分辨率应高于2cm | / | / |  |  |
| 76 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 能量、率定值 | 标称动能：0.196J；钢砧率定值74±2 | / | / |  |  |
| 77 | 砖回弹仪 | ZC4 | 能量、率定值 | 标称动能：0.735J；钢砧率定值74±2 | / | / |  |  |
| 78 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 能量、率定值 | 标称动能：0.196J；钢砧率定值74±2 | / | / |  |  |
| 79 | 智能云数字回弹仪 | HT225-C | 能量、率定值 | 标称能量2.207J,钢砧回弹率定值80±2 | / | / |  |  |
| 80 | 应变控制式直剪仪 | ZJ | 力值、长度 | 力传感器 百分表：（0-10）mm 0.01mm | 最大剪切力1.2kN | / |  |  |
| 81 | 基康读数仪 | BGK-408 | 频率 | （100-6000）Hz，精度：0.05Hz | 频率：500～5000Hz 温度：-50～150℃ | / |  |  |
| 82 | 电子天平 | BP121S | 质量 | / | 0-120g；0.1mg | / |  |  |
| 83 | 酸度计 | 818 | 示值误差 | / | / | / |  |  |
| 84 | 索力动测仪 | JMM－268 | 频率 | / | （0.3-200）Hz | / |  |  |
| 85 | 电子天平 | BT25S | 质量 | / | 0-25g；0.01mg | / |  |  |
| 86 | 数据采集系统 | dataTakerDT615、CEM | 频率 | 10个通道 | （500-5000）Hz | / |  |  |
| 87 | 激光测距仪 | DISTO A5 | 长度 | / | 测量距离：0.05～200m | / |  |  |
| 88 | 全站仪 | TC 1201+ | 角度、距离 | 1” | / | / |  |  |
| 89 | 交通标志逆反射系数测量（定）仪 | SMD-2001型 | 示值误差 | 相对误差≤2% | 0-1999cd/lx/㎡ | / |  |  |
| 90 | 逆反射标线测试仪 | FB-94型 | 示值误差 | 相对误差≤5% | 0-1999cd/lx/㎡ | / |  |  |
| 91 | 桥梁振弦式静态应变测试系统 | BGK408 | 频率、应变 | 1、频率读数仪：测量范围（100-6000）Hz，精度：0.05Hz 2、振弦传感器：最小分度值1με，常用测量范围：±3000με | / | / |  |  |
| 92 | 钢筋扫描仪 | PSA100 | 厚度 | ±1mm | / | / |  |  |
| 93 | 云智慧数据采集分析仪 | INV3062T0 | 电压、频率 | 1、输入电压范围（0-±5(10)）V 2、频率响应（0-5）kHz 3、采样频率不低于1kHZ | / | / |  |  |
| 94 | 光学水准仪 | NA2 | 角度、距离 | / | / | / |  |  |
| 95 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 波长 | / | / | / |  |  |
| 96 | 多功能路面材料强度试验机 | YZM-IIF | 压力 | 测量精度±1% | / | / |  |  |
| 97 | 游标塞尺 | JZC-2型1～15mm | 尺寸 | / | / | / |  |  |
| 98 | 渗水试验仪 | HDSS-II | 容积、质量 | / | / | / |  |  |
| 99 | 电子水准仪 | DNA03 | 角度 | / | / | / |  |  |
| 100 | 电子全站仪 | TM30 | 角度、距离 | 0.5“ | / | / |  |  |
| 101 | 电子全站仪 | S3 | 角度、距离 | 2” | / | / |  |  |
| 102 | 电子水准仪 | SDL1X | 角度 | / | / | / |  |  |
| 103 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | NT2000 | 转速 | 低转速±5r/min；高转速±10r/min，转时±1s |  | / |  |  |
| 104 | 管路连接件试验台 | SF-B100 | 压力 | 压力显示装置不低于1.6级 | 最大压力：6MPa | / |  |  |
| 105 | 涡流测厚仪 | ED-300 | 厚度 | ±10% | 0-100μm， | / |  |  |
| 106 | 巴氏硬度计 | HBa-1 | 硬度 | （0-100） | 相当于布氏硬度HB25-150 | / |  |  |
| 107 | 安全网试验架 | 0 | 高度、重量 | 质量：（120±1）kg 高度：1.2m/1.8m | / | / |  |  |
| 108 | 微机控制管材耐压爆破试验机 | ZNY1107-3-B | 压力、温度 | 温度：20℃；压力：3个通道，（0-10）Mpa | / |  |  |  |
| 109 | 电动振筛机 | ZBSX-92A | 震动频率 | / | / | / |  |  |
| 110 | 低温恒温水槽 | SDC-6 | 温度 | 20℃ | / | 20℃ |  |  |
| 111 | 混凝土压力泌水仪 | SY-2/0-60MPa | 压力 | 压力：3.2MPa，缸体内径125±0.02mm，内高200±0.2mm | 最大工作压力6.0MPa | / |  |  |
| 112 | 砼贯入阻力仪(数显) | HG-1000S | 压力 | ±10N最大贯入999.9N，贯入深度25mm，贯入速度2.5/s |  | / |  |  |
| 113 | 电子比长仪 | DZBY-354型 | 长度 | / | 0-10mm | / |  |  |
| 114 | 电子比长仪/千分表 | DZBY-158型 | 长度 | /0-10mm、标准杆：158±0.01mm |  | / |  |  |
| 115 | 不锈钢水泥试块养护水槽 | SP-TIME906-9 | 温度 | 温度：（20±1）℃ | 20±1℃ | / |  |  |
| 116 | 温湿度显示控制记录仪 | SP-30AT6DT | 温度 | 温度：（20±2）℃，湿度＞95% | / | / |  |  |
| 117 | 砂浆凝结时间测定仪 | SN-100 | 力值 | 试针截面积30平方毫米；压力表测量精度0.5N | 0~999.9N | / |  |  |
| 118 | 微机控制高精度抗渗仪 | ZKS1206-3 | 压力 | / | / | / |  |  |
| 119 | 静水电子天平 | MP61001J | 质量 | 感量不大于最大称量的0.05% | 0-6100g | / |  |  |
| 120 | 沥青全自动软化点测定仪 | SYD-2806H | 温度、质量、长度 | 1、钢球:直径9.53mm,重量3.5±0.05g/温度量程：0~100℃ |  | / |  |  |
| 121 | 混合料理论相对密度仪 | SYD-0711A | 压力 | / | 真空压力0~1MPa | / |  |  |
| 122 | 沥青旋转薄膜烘箱 | EL46-4150/01 | 温度 | 控温精度：±0.5℃ | 温度：163℃ | / |  |  |
| 123 | 沥青自动混合料搅拌机 | SYD-F02B | 温度、转速 | 1、搅拌叶自传：70~80r/min、 2、公转：40~50r/min,温度140~175℃ |  | / |  |  |
| 124 | 马歇尔击实仪 | LD139 | 长度、质量 | 击锤质量（4536±9）g；落锤高度（457.2±1.5mm） |  | / |  |  |
| 125 | 沥青含量测试仪 | NT04731 | 质量 | / | / | / |  |  |
| 126 | 混凝土含气量测定仪 | LA-316/0-0.1MPa | 容积、压力 | 容积为7L;压力表测量范围（0-0.25）MPa | / | / |  |  |
| 127 | 旋转粘度计(沥青室) | RVDV-Ⅱ+ | 温度、转子 | 1、温度点：60℃、135℃ 2、转速：0.5r/min、12r/min、20r/min | / |  |  |  |
| 128 | 安全帽耐冲击穿刺测试仪 | A701 | 压力、长度 | 动态力传感器：（0-20）kN;锤重5＋0.01kg 高度（1000±5）mm，全程测力精度±2.5% | / | / |  |  |
| 129 | 安全帽低温水浸泡预处理箱 | A705D | 温度 | -20℃±2℃或-10℃±2℃，温度准确度1℃ | / | / |  |  |
| 130 | 砂石筛 | 2.36-31.5mm | 尺寸 | / | / | / |  |  |
| 131 | 安全网阻燃试验仪 | YG(B)815D-I | 时间、长度 | 点火管口内径11mm；可控制点火时间精确到0.05s，火焰高度（40±2）mm；点火时间12s | / | / |  |  |
| 132 | 安全网贯穿试验仪 | 一 | 高度、重量 | 高度1m；质量（5±0.2）kg | / | / |  |  |
| 133 | 数显卡尺 | 0-150mm | 长度 | / | / | / |  |  |
| 134 | 钢卷尺 | 7.5m | 长度 | / | / | / |  |  |
| 135 | 电热鼓风干燥箱 | 101C-3 | 温度 | / | / | 105℃， |  |  |
| 136 | 低温试验箱 | D4 | 温度 | 温度：±2℃ | / | （-20℃、-10℃、50℃） |  |  |
| 137 | 数显扭矩扳手 | CNB100 | 力值 | 精度：±5% | / | / |  |  |
| 138 | 钢筋称重测长仪 | WMI802A | 长度、重量 | 钢筋重量偏差/±1% | / | / |  |  |
| 139 | 水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40A | 温度、湿度 | 温度：（20±2）℃ 湿度：≥90% | / | / |  |  |
| 140 | 乳化沥青微粒离子电荷试验器 | SYD-0653 | 电压、尺寸 | 直流电源6V；铜电极板：100mm*10mm*1mm；电极间距：30mm | / | / |  |  |
| 141 | 韦氏硬度计 | W-20 | 硬度 | 允许误差±0.5HW | 0-20HW | / |  |  |
| 142 | 精密π尺 | φ(20~1125)mm | 长度 | / | φ(20~1125)mm | / |  |  |
| 143 | 纤维吸油率测定仪 | JJYMX-1A | 时间、速度 | / | / | / |  |  |
| 144 | 木质素纤维分析筛 | JJYMS-I | 尺寸 | 5个筛 | （0.106-0.85）mm | / |  |  |
| 145 | 硬质冲头标距打点机 | YD-400 | 尺寸 | 标距精度：小于等于±1% | 标距：（10-400）mm | / |  |  |
| 146 | 自动电位滴定仪 | 916 Ti-Touch | 示值误差 | / | / | / |  |  |
| 147 | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150A | 长度 | / | / | / |  |  |
| 148 | 马歇尔稳定度仪 | SYD-0709A | 力值、长度 | 最大荷载≥25kN，精度0.1kN；加载速率（50±5）mm/min；上下压头曲率半径（50.8±0.08）mm | 荷重传感器：3t;加压速度：50±5mm | / |  |  |
| 149 | 陶瓷吸水率沸煮试验箱 | 一 | 温度 | / | / | / |  |  |
| 150 | 透水砖透水系数真空试验装置 （真空压力表） | TSZ-A /-0.1~0 Mpa | 压力 | / | / | / |  |  |
| 151 | 电动勃氏透气比表面积仪 | SBT-127 | 尺寸 |  | / | / |  |  |
| 152 | 维卡仪 | （0-70）sm/m | 质量、尺寸 |  | / | / |  |  |
| 153 | 数显卡尺 | 0-300mm | 长度 | 0-300mm | 0.01 | / |  |  |
| 154 | 游标卡尺 | 0-300mm | 长度 | 0-300mm | 0.02 | / |  |  |
| 155 | 恒温溢流水浴 | 0 | 温度 |  |  | / |  |  |
| 156 | 马弗炉 | QY-7A | 温度 |  |  | 615℃，650℃、750℃、900℃ |  |  |
| 157 | 防水材料不透水试验仪 | LT/0-0.6MPa | 压力 | 最大允许误差：±0.010MPa | （0-0.6）Mpa | 0.3MPa |  |  |
| 158 | 141D织物厚度仪 | YG(B)141D | 厚度 | / | 0～10mm | / |  |  |
| 159 | 高低温实验箱 | GDW-0250 | 温度 | 温度±2℃ | -40~90℃ |  |  |  |
| 160 | 管道冲击器 | QJL | 质量、高度 | / | / | / |  |  |
| 161 | 漆膜附着力试验仪 | QFZ | 力值 | / | / | / |  |  |
| 162 | 漆膜划格仪 | QFH | 长度 | 刀刃间距1mm或2mm | / | / |  |  |
| 163 | 水浴振荡器 | SHA-B | 温度、振动 | / | / | 150次/分 |  |  |
| 164 | 低温柔性测试仪 | QSX-23 | 温度 | / | (-40~50)℃ | / |  |  |
| 165 | 真空双轴搅拌机 | ZKJ-2/ -0.1~0 MPa | 压力 | 最大允许误差：±0.015MPa | 真空度≈0.1MPa | / |  |  |
| 166 | 涂料耐洗刷测定仪 | QFS | 频率 | / | 37次/min | / |  |  |
| 167 | 温湿度控制系统设备 | AX-YJ-4 | 温度、湿度 | （20±1）℃，≥95% | / | / |  |  |
| 168 | 电热鼓风干燥箱 | 101C-2B | 温度 | 温度偏差：±2℃ | / | / |  |  |
| 169 | 电热温水浴锅 | HSG-IIB-4 | 温度 | （40℃、60℃、80℃、99℃） | / |  |  |  |
| 170 | 土工布透水性测定仪 | YT020 | 长度、时间 | 直径：（50±0.5）mm;计数器：0~99.99s | / | / |  |  |
| 171 | 钢直尺 | 600mm | 长度 | 600mm | / | / |  |  |
| 172 | 漆膜圆柱弯曲试验器 | QTY-32 | 尺寸 | / | / | / |  |  |
| 173 | 邵尔橡胶硬度计 | LX-A | 硬度 | 0-100HA;压针行程0-2.5mm |  | / |  |  |
| 174 | 耐热性测试仪 | QSX-22 | 示值误差 | 试样悬挂夹子宽100mm；读数显微镜放大20倍 |  | / |  |  |
| 175 | 橡胶厚度计/厚度表 | XHB/0-10mm | 尺寸 | / | 0~10mm | / |  |  |
| 176 | 砂当量测试仪 | SD-C | 频率、振幅 | / | / | / |  |  |
| 177 | 数显洛杉矶磨耗试验机 | MH-III | 转速 | 回转速率（30-33）r/min；钢球质量（390-445）g；圆筒内径（710±5）mm；内侧板（510±5）mm | / | / |  |  |
| 178 | 自动车辙试验仪 | ZCZ-7 | 温度、力值 | 温度：60±1℃； 荷载780N | / | / |  |  |
| 179 | 液压车辙试样成型机 | CX-6 | 温度、力值 | 温度：100℃；线荷载300N/cm；总荷载；9kN | / | / |  |  |
| 180 | 电控沥青粘度计 | 电控 | 温度、容量 | 水材控卫精度±0.2℃；盛样管流孔±0.025ml | / | 25℃ |  |  |
| 181 | 微电脑开口闪点自动测定仪 （玻璃液体温度计） | SYD-3536A /0-500ºC | 温度 | / | / | / |  |  |
| 182 | 乳化沥青存储稳定性试验器 | SYD-0655 |  |  |  | / |  |  |
| 183 | 耐高压测试机 | TOS5050 | 电压 | / | AC5kV/100mA | / |  |  |
| 184 | 耐压测试仪 | CS2672C | 电压 | / | 0～6500V | / |  |  |
| 185 | 拔出力测试仪 | CB-2 | 力值 | 标称距离偏差±0.05mm | / | / |  |  |
| 186 | 低温冲击装置 | 0 | 质量、长度 | / | / | / |  |  |
| 187 | 开关插座检测设备（灼热丝试验仪） | ZRS-2 | 温度、长度 | / | 500-1000℃ | / |  |  |
| 188 | 激光测距仪 | PD-1 | 长度 | 0.05m～200m |  | / |  |  |
| 189 | 导体电阻夹具 | DDC-1000 | 长度 | 0-1000mm |  | / |  |  |
| 190 | 视频分析仪&视频信号发生器 | HVT-2623T | 示值误差 | (+50～-60)dB |  | / |  |  |
| 191 | 噪音信号发生器 | DF-1681 | 示值误差 | 600～15200bps |  | / |  |  |
| 192 | 网络分析仪2台 | 1T-1500 | 长度 | 0-600mm |  | / |  |  |
| 193 | 电缆分析仪 | DSX-5000 | 长度 | / | 1～200m | / |  |  |
| 194 | 数字温湿度计 | TES-1260 | 温度 | / | / | / |  |  |
| 195 | 尘埃粒子测定仪 | CW-HPC300 | 示值误差 | / | / | / |  |  |
| 196 | 多功能噪声分析仪 | HS6298B | 噪声 | / | 30 dB～130dB | / |  |  |
| 197 | 数字示波器 | TBS1102 | 示值误差 | / | / | / |  |  |
| 198 | 亮度计 | ST-86LA | 亮度 | / | 0.01～19990cd/ m2 | / |  |  |
| 199 | 频率表 | VC3165 | 频率 | 0.01Hz～50MHz |  | / |  |  |
| 200 | 绝缘电阻测试仪 | TH2684A | 电阻、电压 | 电阻：10 kΩ– 100TΩ；电压：10 – 1000V |  | / |  |  |
| 201 | 电工套管垂直燃烧试验仪 | TGR-4 | 温度 | / | / | / |  |  |
| 202 | 钳形接地电阻测试仪 | 4200 | 电阻 | / | / | / |  |  |
| 203 | 荧光灯电源负载柜 | YZS-3 | 电压、电流 | 额定电流：0-30A可调；额定电压：0-300V可调；功率因数：0.3-0.96可调； |  | / |  |  |
| 204 | 开关插座寿命试验机 | CZS-2Q | 长度 | / | / | / |  |  |
| 205 | 多路温度测试仪 | AT4516 | 温度 | 测量范围：-200℃～1800℃；分辨率0.1 |  | / |  |  |
| 206 | 防雷元件测试仪 | FC-2GB | 长度 | / | / | / |  |  |
| 207 | 表面电阻测试仪 | GM3110 | 电阻 | / | / | / |  |  |
| 208 | 防爆静电电压表 | EST101 | 电压 | / | / | / |  |  |
| 209 | 直流电阻电桥 | QJ57 | 电阻 | / | / | / |  |  |
| 210 | 单模光源 | FLS-300 | 示值误差 | / | / | / |  |  |
| 211 | 光功率计 | FPM-300 | 功率 | / | / | / |  |  |
| 212 | 光时域反射仪 | MAX-720C-SM1-EA | 示值误差 | / | / | / |  |  |
| 213 | 漏电保护开关动作特性测试仪 | LDY-3A | 电流 | / | / | / |  |  |
| 214 | 低倍投影仪 | DTTA | 长度 | / | 10～50×物镜 | / |  |  |
| 215 | 漏电起痕试验仪 | LDQ-2 | 电流、电压、时间、距离 | / | / | / |  |  |
| 216 | 直流标准电阻 | BZ3 | 电阻 | / | / | / |  |  |
| 217 | 绝缘电阻表 | PC27-1 | 电阻 | / | / | / |  |  |
| 218 | 接地电阻测试仪 | 4102A | 电阻 | / | 0～1200Ω | / |  |  |
| 219 | 数字钳形功率表 | 3286-20 | 电压、电流、功率 | 精度不低于1.5级，有谐波测量功能；精度1.0级，偏差≤1.5%测量值 | / | / |  |  |
| 220 | 温湿度记录仪 | SK-WS1000 | 温度、湿度 | / | ’-20℃~60℃ | / |  |  |
| 221 | 建筑保温板材阻燃性能检测仪 | SK-BRS2500 | 时间、角度 | 燃烧器设计夹角45°，计时器精度≤1s/h | / | / |  |  |
| 222 | 高精度快速光谱辐射计 | HAAS-3000 | 波长、光通量等 | 波长 380-780nm (标准)，色坐标准确度(x,y)±0.00151)，A/D转换器 16 bits /1.25MHz，光度线性±0.3%2) |  | / |  |  |
| 223 | LED专用积分球 | 0.3m/0.5m | 光通量 | 1lm~1999lm |  | / |  |  |
| 224 | LED专用积分球 | 2.0m | 光通量 | 100.0lm~199990lm |  | / |  |  |
| 225 | 可编程LED测试电源 | LED300E | 电流、电压、功率 | 0.1mA~2000mA\0.1V~10V\IF0.10mA~200.00mA~2000.0mA\IR0.10uA~100.00uA\0.001~15.00V |  | / |  |  |
| 226 | 智能交流测试专用电源 | DPS1030 | 电流、电压、功率 | 0～150V； 0～300V；40.0Hz～65.0Hz； |  | / |  |  |
| 227 | 精密数显直流温流稳压电源 | WY305 | 电流、电压、功率 | 5V\10V\25V\50V\0.5A\1A\2.5A\5A |  | / |  |  |
| 228 | 数字功率计 | PF210 | 功率 | 测量电压（30/60/100/200/400/600V）、电流 （0.5/1/2/5/10/20A） |  | / |  |  |
| 229 | 静电放电发生器及试验台 | EMS61000-2A | 电压 | 输出电压0~20Kv |  | / |  |  |
| 230 | 智能型群脉冲发生器 | EMS61000-4A | 时间 | 脉冲群周期 20ms～99999ms |  | / |  |  |
| 231 | 雷击浪涌发生器 | EMS61000-5A | 电压、电流 | 电压综合波1.2/50μs 电流综合波8/20μs |  | / |  |  |
| 232 | 周波跌落发生器 | EMS6100-11K | 电压、电流 | 电压跌落等级0%~110% |  | / |  |  |
| 233 | 活化仪 | BTH-10 | 温度 | (室温~400）℃ |  | / |  |  |
| 234 | 建筑门窗保温性能检测设备 | MW-BD1821 | 温度 | 测温范围：-30.00 ~ +50.00℃ |  | / |  |  |
| 235 | 建筑墙体及玻璃制品保温性能检测设备 | CD-WTF1212 | 温度 | / |  | / |  |  |
| 236 | 中空玻璃露点仪 | ZK-LD-D | 温度 | ＜-60℃ |  | / |  |  |
| 237 | 防尘试验箱 | SC-1600 | 示值误差 | 测试范围：IP55\IP56\IP65\IP66 |  | / |  |  |
| 238 | 冲水试验台 | LX—027型 | 流速 | 测试范围：IP55\IP56\IP65\IP66 |  | / |  |  |
| 239 | 墙体现场检测设备 | XSR70B | 温度、热流 | 测温范围：-100.00 ~ +100.00℃，热流范围：0.3~200.00 mV； |  | / |  |  |
| 240 | 数字钳形功率表 | 3286-20 | 电压、电流、功率 | 交流电压： 150V～600 V, 3 档量程； 交流电流： 20.00～ 1000A,3档量程, 功率： 3.000 kW～1200 kW |  | / |  |  |
| 241 | 智能热球风速计 | F30J | 风速 | / | / | / |  |  |
| 242 | 温湿度记录仪 | S100-TH | 温湿度 | / | / | 15℃、20℃、30℃ |  |  |
| 243 | 恒温恒湿箱 | GZ-250-HSII | 温度湿度 | /温度：（23±2）℃；湿度：（50±5）% 温度（20±2）℃；湿度：（65±5）% |  | / |  |  |
| 244 | 恒温恒湿箱 | SG-HWS-B1 | 温度湿度 | / | 温度23℃ 湿度50% | / |  |  |
| 245 | 矿物棉针式测厚仪 | KWM | 长度、质量 | / | / | / |  |  |
| 246 | 霰弹袋冲击性能试验机 | JAB-XDD-A | 质量、高度 | / | / | / |  |  |
| 247 | 复合式气体检测仪 | GasAlert MicroClip XL |  | / | / | / |  |  |
| 248 | 空盒气压表 | YM3 | 示值误差 | / | / | / |  |  |
| 249 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY800B | 力值 | 贯入力（800±8）N，工作行程（20±0.1）mm； | 04～16.0MPa | / |  |  |
| 250 | DMS2型测厚仪 | DMS2 | 厚度 | / | / | / |  |  |
| 251 | 智能裂缝测宽仪 | PTS-C10 | 尺寸 | / | / | / |  |  |
| 252 | 激光测距仪 | Leica DISTO D5 | 长度 | / | 0.05 ～ 200m | / |  |  |
| 253 | 涂层厚度测试仪 | 8500 | 厚度 | / | 0～2mm | / |  |  |
| 254 | 非金属超声波检测仪 | ZBL-U520 | 声时 | / | / | / |  |  |
| 255 | 微型磁轭探伤仪 | CJX-220E | 提升力 | / | / | / |  |  |
| 256 | 砂浆粘结力仪 | HC-2000A | 力值 | / | 0~40kN | / |  |  |
| 257 | 红外热成像仪 | FLIR T620 | 温度示值误差 | / | -10～100℃ | / |  |  |
| 258 | 楼板测厚仪 | ZBL-T720 | 厚度 | / | / | / |  |  |
| 259 | 粘结强度检测仪 | HC-6000C | 力值 | / | 0-6kN/行程10mm | / |  |  |
| 260 | 厚度针 | HD-IS | 尺寸 | 精度0.5mm | 0-100mm | / |  |  |
| 261 | 黑白密度计 | HM-600A | 示值误差 | / | / | / |  |  |
| 262 | 微型拉拔仪 | HC-V5 | 力值 | 测力系统整机允许偏差为全量程的±2% | / | / |  |  |
| 263 | 微型拉拔仪 | HC-V5 | 压力 | / | / | / |  |  |
| 264 | 钢筋锈蚀仪 | DJXS-05 | 示值误差 | 点位读数变化不超过2mv；重复性误差≤10mv | 1～999mv | / |  |  |
| 265 | 基康读数仪 | BGK-408 | 频率 | （100-6000）Hz，精度：0.05Hz | 频率：500～5000Hz 温度：-50～150℃ | / |  |  |
| 266 | 索力动测仪 | JMM－268 | 频率 | / | （0.3-200）Hz | / |  |  |
| 267 | 数显恒温油浴 | HH-S | 温度 | / | 190℃ | / |  |  |
| 268 | 净化工作台 | SW-CJ-1FD | 洁净度 | / | / | / |  |  |
| 269 | 电动击实仪 | LD-140 | 质量、高度 | 锤质量2.5kg/4.5kg、落高300mm/450mm、试筒直径100mm/152mm | / | / |  |  |
| 270 | 摆动式摩擦系数测定仪 | BM-III | 质量、压力 | 摆及摆的连接部分总质量为150g±30g；橡胶片对路面的静压力为22.2N±0.5N | / | / |  |  |
| 271 | 单杠杆轻便固结仪 | WG（WG-4） | 力值 | / | / | / |  |  |
| 272 | 八轮连续式平整度测试仪 | LXBP-3 |  |  |  | / |  |  |
| 273 | 承载比试验仪 | ES-30kN | 力值、变形 | / | / | / |  |  |
| 274 | 公路工程质量检测尺 | JZC-G2/3M | 尺寸 | / | / | / |  |  |
| 275 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | GYS-2 | 质量、时间 | / | / | / |  |  |
| 276 | 数字式测斜仪 | sinco | 角度 | 系统精度不宜低于0.25mm/m，分辨率不宜低于0.02mm/500mm | / | / |  |  |
| 277 | 振弦读数仪 | SSC101 | 频率 | / | / | / |  |  |
| 278 | GPS接收机 | S3 |  | / | / | / |  |  |
| 279 | 智能无线数据采集仪 | LRK-DS500 | 压力、角度、位移 | 1个位移传感器、1个力传感器、1个倾角传感器 | / | / |  |  |
| 280 | 振弦水位计 | SVW-1 | 长度 | / | / | / |  |  |
| 281 | 爆破测振仪 | TC-4850N | 振速 | / | / | / |  |  |
| 282 | 百分表 | 0-10mm | 长度 | / | 0-10mm | / |  |  |
| 283 | 大量程百分表 | 0-30mm | 长度 | / | 0-30mm | / |  |  |
| 284 | 数显百分表 | 0-50mm | 长度 | / | 0-50mm | / |  |  |
| 285 | 千分表 | 0-1mm | 长度 | / | 0-1mm | / |  |  |
| 286 | 数显千分表 | 0-12.7mm | 长度 | / | 0-12.7mm | / |  |  |
| 287 | 压力表 | 0-0.16MPa | 压力 | / | 0-0.16MPa | / |  |  |
| 288 | 真空 压力表 | -0.1~0 MPa | 压力 | / | -0.1~0 MPa | / |  |  |
| 289 | 压力表 | （0~0.6）Mpa | 压力 | / | （0~0.6）Mpa | / |  |  |
| 290 | 精密压力表 | 0-100MPa | 压力 | / | 0-100MPa | / |  |  |
| 291 | 精密压力表 | 0-60MPa | 压力 | / | 0-60MPa | / |  |  |
| 292 | 钢卷尺 | 5m | 长度 | / | 5m | / |  |  |
| 293 | 钢卷尺 | 10m | 长度 | / | 10m | / |  |  |
| 294 | 钢卷尺 | 30m | 长度 | / | 30m | / |  |  |
| 295 | 游标塞尺 | 1-15mm | 厚度 | / | 1-15mm | / |  |  |
| 296 | 塞尺 | 0.02-1.00mm | 厚度 | / | 0.02-1.00mm | / |  |  |
| 297 | 温湿度计 | WS-1 | 温度、湿度 | / | / | / |  |  |
| 298 | 电子秒表 | DM1-010 | 时间 | / | / | / |  |  |
| 299 | 玻璃液体温度计 | 0-50ºC | 温度 | / | 0-50ºC | / |  |  |
| 300 | 玻璃液体温度计 | 0-300ºC | 温度 | / | 0-300ºC | / |  |  |
| 301 | 数显卡尺 | 0-150mm | 长度 | / | 0-150mm | / |  |  |
| 302 | 游标角度尺 | （0-320）º | 角度 | / | （0-320）º | / |  |  |
| 303 | 液压千斤顶 | 60t | 力值 | / | 0～600kN | / |  |  |
| 304 | 液压千斤顶 | QFZ100T | 力值 | / | 0～1000kN | / |  |  |
| 305 | 液压千斤顶 | QF630T | 力值 | / | 0～6300kN | / |  |  |
| 306 | 液压千斤顶 | YCQ150T-150 | 力值 | / | 0～2500kN | / |  |  |
| 307 | 液压千斤顶 | RCH302 | 力值 | / | 0～300kN | / |  |  |
| 308 | 液压千斤顶 | QF500T-20 | 力值 | / | 0～5000kN | / |  |  |
| 309 | 液压千斤顶 | QF320T-20 | 力值 | Urel=0.8～0.3%（k=2） | 0～3200kN | / |  |  |
| 310 | 液压千斤顶 | QFZ200T-20 | 力值 | / | 0-2000kN | / |  |  |
| 311 | 液压千斤顶 | YCQ250T-200 | 力值 | / | 0-2500kN | / |  |  |
| 312 | 双油路液压千斤顶 | QF50T-20 | 力值 | / | 0-50t | / |  |  |
| 313 | 双油路液压千斤顶 | QF20T-20 | 力值 | / | 0-20t | / |  |  |
| 314 | 双油路液压千斤顶 | QF32T-20 | 力值 | / | 0-32t | / |  |  |

说明：上述清单仅列出主要检测设备，并非包括本项目所需计量的全部设备，采购人可以根据实际情况及实际需求，有权随时调整需要计量的设备品种、数量和计量项目。

三、报价要求

3.1本项目采用折扣率报价方式，响应人按用户需求书中《主要设备清单》逐项列出设备的标准收费价格，所有费用均以人民币报价，单位为元，最终给出标准收费价格的折扣率（以下简称“折扣率”）为竞选报价。响应人计量服务实际结算金额为：标准收费价格×折扣率。如响应供应商没有采用折扣率方式报价，刚视为无效响应。

3.2本项目不接受折扣率大于或等于100%的响应报价。

3.3折扣率不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为无效响应而予以拒绝。响应人所报的“折扣率”在响应有效期及合同执行期间是固定不变的，响应人不得以任何理由予以变更。

四、服务要求

4.1、响应人按照采购人提供的检测设备计量要求，根据所对应的国家计量检定规程、国家校准规范等技术文件按采购人计划要求组织开展对设备的计量服务（包含校准、检测），使检测设备的量值能溯源到SI单位或国家计量基准，并出具符合相关规定的计量证书。

2、对于没有国家检定规程与校准规范的设备响应人在征得采购人同意后可按设备参数分别出具校准证书或出检测证书，但校准、检测项目必须包含在CNAS相应证书附表内。

五、服务方式

5.1、响应人到采购人单位工作场所进行现场计量服务；

5.2、响应人将采购人仪器设备取回响应人实验室进行校准服务；

5.3、采购人将仪器设备送到响应人实验室进行校准服务；

六、时限要求：

中选响应人应在合同执行期间，根据采购人的设备计量计划 合理安排好计量服务工作，与采购人沟通一致后进行计量服务，并确保在采购人设备计量期限到期前收到计量证书（首次计量不满足要求的情况除外）。

6.1 现场检测，中选响应人应在检测完毕后五个工作日内出具证书；

6.2 对采购人送检的设备，正常情况下（标准器外送或其他特殊情况除外），中选响应人应在五个工作日内完成检测工作并出具相应证书；

6.3检测中发现不合格的设备，需调修后才能检测的，中选响应人应知会采购人并征得同意后方可进行调修。

七、验收标准及方式

7.1 验收标准：依据国家相关检定规程、校准规范；以及依据仪器的技术说明书的技术要求。

7.2 验收方式

7.2.1 送检设备：采购人接收设备时要检查设备外观是否完好，性能是否正常，如有问题应及时联系中选供应商报告情况；

7.2.2 证书：采购人对已完检的设备及证书按验收标准进行验收，并在委托单上签名确认，采购人指派的代表的确认视为采购人认可。

八、中选供应商责任及义务

8.1、中选供应商对下列情况承担赔偿责任，具体赔偿金额由相方协商解决。

8.1.1因中选供应商计量过程中的操作失误而导致设备损坏的；

8.1.2、中选供应商将采购人仪器设备取回中选供应商实验室，因在运输过程中的失误而导致仪器设备损坏的；

8.1.3、中选供应商以邮寄方式把采购人仪器设备送到中选供应商实验室（或分包实验室），因邮寄导致设备损坏的；

8.1.4、因中选供应商原因造成校准证书校准日期与上一次校准有效期不能有效衔接，给采购人造成实际经济损失的（如设备量值因不在溯源有效期内而无法开展检测业务）。

8.2中选供应商对下列情况承担安全责任

8.2.1、采购人将需要计量的设备移交给中选供应商之后，到中选供应商完成计量服务归还采购人单位之前，以及在采购人单位现场开展计量服务期间，中选供应商有义务做好设备的安全检查与风险控制，在此过程中发生的任何安全事故由中选供应商承担。

8.2.2、中选供应商在开展计量服务之前，若需要采购人提供安全风险控制措施方面的技术支持，需提前通知采购人，双方在充分沟通协商并确认后实施。

8.3在实施计量服务业务过程中，若需要响应人提供车辆运送人员及设备，免收响应人交通运输费用。

九、付款方式

9.1 中选供应商计量服务实际结算金额为：中选供应商标准收费价格×折扣率

9.2 每次检测完毕，中选供应商向采购人出具详细收费清单，按上述方法计算实际每次计量应付的费用，发采购人确认。

9.3 结算方式为：季度结算，采购人确定中选供应商计量费用后，通知中选供应商开具相应的增值税专用发票，收到发票后采购人通过支票、银行转帐等方式缴纳计量费用。

第三章 评审方式及程序

一、评审方式

（一）本次采购由广州广检建设工程检测中心有限公司项目采购评审小组进行评审。

（二）本次评审采用综合评分法。评审以采购文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45 | 20 | 35 | 100 |

二、评审程序

（一）响应文件资格性、符合性审查

1. 项目采购评审小组将根据评审细则的规定，对各响应文件进行资格性审查和符合性审查。

2.响应文件出现下列情况之一时将被认定为无效响应：

（1）响应人不具备采购文件中规定资格要求的；

（2）响应报价不是唯一，高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价响应且未能提供相关证明材料的；

（3）响应文件未按采购文件的要求盖章及由法定代表人(或法定代表人委托的代理人)的印鉴或签名的；

（4）响应文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；

（5）评审期间，响应人没有按评审小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（6）经评审小组认定响应文件提供虚假材料的；

（7）响应人以他人的名义响应、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的；

（8）响应人对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

（9）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（10）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

（二）响应文件的澄清

1.对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，项目采购评审小组可以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.除上述规定的情形之外，项目采购评审小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

附表               资格性、符合性审查表

| 评审内容 | 响应人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应人A | 响应人B | 响应人C |
| 具备采购文件中规定响应人资格要求 |  |  |  |
| 响应价格唯一，不高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价，且能提供相关证明材料的 |  |  |  |
| 符合采购文件的签署、盖章要求 |  |  |  |
| 按采购文件要求提供法定代表人证明及授权书 |  |  |  |
| 符合采购文件响应有效期要求的 |  |  |  |
| 未发现无效响应的其他情形的（见注1） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注1：无效响应的其他情形

（1）评审期间，响应人没有按评审小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（2）经评审小组认定响应文件提供虚假材料的；

（3）响应人以他人的名义响应、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的；

（4）响应人对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

2、未通过资格性、符合性审查的响应人，不进入技术、商务及价格评审。

（三）比较与评价

由评委对所有有效响应文件的技术、商务部分进行审核和分析，填写《竞选采购项目评分表》。评审内容见下表。

1、技术部分评价（45分）

技术部分评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 “[ ”和“]”的数值表示包含在所在区间内，“（”和“）”表示不包含所在区间内） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求响应程度 | 10 | 根据响应人对用户需求的响应情况进行横向比较： 对比为优的，得(7-10]分； 对比为良的，得(3-7]分； 对比为一般的，得[0-3]分。 |
| 2 | 根据采购人的服务要求、服务方式、时限要求提供完整的服方案 | 20 | 根据响应人的服务方案进行横向综合比较： 服务方案详细具体，可行性高，综合评价优的得（13-20]分； 服务方案较为具体，可行性一般，综合评价良得(7-13]分； 服务方案不够具体，可行性不强，综合评价一般的得[0-7]分。 |
| 3 | 带CNAS标志证书占比 | 10 | 根据响应人报价中带CNAS标志证书数量进行横向综合比较： 带CNAS标志证书数占总数百分比排名第一：10分 带CNAS标志证书数占总数百分比排名第二：8分 带CNAS标志证书数占总数百分比排名第三：6分 其他排名：4分 |
| 4 | 服务承诺与措施 | 5 | 详细具体，可行性高，综合评价优(4-5]分 较为具体，可行性一般，综合评价良(2-4]分 不够具体，可行性不强，综合评价一般[0-2]分 |
| 合计 |  | 45分 |  |

2、商务部分评分

商务部分评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 “[ ”和“]”的数值表示包含在所在区间内，“（”和“）”表示不包含所在区间内） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人综合实力 | 12 | 综合比较所有响应人的组织架构、业务水平、服务效率、服务质量、业内口碑、履约能力、企业信誉等： 优（8-12]分；良 (4-8]分；一般 [0-4]分。 |
| 2 | 2018年至今同类项目业绩 | 5 | 每提供同类项目合同一份得1分，最高分为5分。 （提供合同复印件作为同类业绩评价证明资料，提供的合同是完整的，不能有涂改，否则视为无效。） |
| 3 | 管理体系认证 | 3 | 响应人具有质量管理认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理认证证书，每提供一证得1分，最高得3分，无或其他得0分。 备注：提供认证证书复印件 |
| 合计 |  |  | 20分 |

3.价格评价：

（1）响应报价的确定：经响应文件初审进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为响应报价。

（2）计算价格评分：各有效响应供应商的响应报价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷响应报价）×价格权重×100。（精确到小数点后2位）

（四）评分的计算

1. 技术评分： 将各个评委的技术评分汇总，进行算术平均，得出该响应人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后2位）。

2. 商务评分：将各个评委的商务评分汇总，进行算术平均，得出该响应人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后2位）。

3.综合评分

3.1综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。

3.2各项得分按四舍五入原则精确到小数点后2位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且响应价格相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且响应报价和技术评分均相同的，名次由评审小组抽签决定。

（五）确定中选供应商

评审小组根据上述排列确定前四名为中选入库供应商。

第四章  响应文件格式

一、说明：响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

项目名称：广州广检建设工程检测中心有限公司设备计量服务项目

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖公章） |  | ◆响应函（格式1） |  |  |  |  |
|  |  | ◆有效的营业执照副本（三证合一）或事业单位法人证书复印件 |  |  |  |  |
|  |  | ◆响应人资格声明函及附件（格式2） |  |  |  |  |
|  |  | ◆法定代表人证明及授权书（格式3） |  |  |  |  |
|  |  | 响应人CNAS 认可证书复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 响应人CMA证书复印件 |  |  |  |  |
| 响应人应提 交的报价及服务方案（加盖公章） |  | ◆《主要设备清单》分项报价（格式4） |  |  |  |  |
|  |  | ◆用户需求条款响应一览表（格式5） |  |  |  |  |
|  |  | 计量服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 响应人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 响应人应提交的商务文件（加盖公章） |  | ◆响应人基本情况表（格式6） |  |  |  |  |
|  |  | ◆2018年至今同类项目业绩情况一览表（格式7） |  |  |  |  |
|  |  | 管理体系认证证书 |  |  |  |  |
|  |  | 响应人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

注：（1）带“◆”文件为必须提供的文件；

（2）上述文件如为复印件的，必须加盖响应人公章；

（3）响应人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

（4）响应人请按照上述顺序编好页码

二、响应文件格式参考

响应文件包装封面参考

响 应 文 件 口 响应函 口 正本 口 副本 项目名称：广州广检建设工程检测中心有限公司设备计量服务项目邀请竞选采购 响应人名称： 响应人地址： ( 年 月 日时分)之前不得启封

格式1：响应函

致: 广州广检建设工程检测中心有限公司

根据你方        项目的采购文件要求，现正式授权 （被授权人职务及名称） 以响应人 （响应人单位名称） 的名义全权代表我方参加响应上述项目。

现依照你方采购文件要求，提交响应文件正本一份（内装纸质响应文件1份），副本 两 份。我方在此声明并同意：

- 我方决定参加响应，响应报价为：

| 项目名称 | 按响应人收费项目标准收费价格 折扣率 | 有效期 |
| --- | --- | --- |
| 广州广检建设工程检测中心有限公司设备计量服务 | % | 自合同签订之日起1年 |

- 我方愿意遵守采购文件的各项规定，供应符合采购文件中所指定的（项目名称），按采购文件的要求提供报价。

- 我方同意本响应文件自本项目公告之日起90天内有效。如果我方的响应被接受，则直至合同生效时止，本响应始终有效。

- 我方已经详细地阅读了全部采购文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我方完全接受本采购文件中关于响应的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我方同意提供采购文件要求的有关响应的其它资料。

- 我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全理解，项目采购评审小组并无义务必须接受最低报价的响应或其它任何响应。

所有与本响应有关的函件请按下列联系方式发送:

地    址：                      .  邮政编码：                     .

电    话：          .  传    真：                     .

响应人全称（加盖公章）:

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：

日    期：     年   月   日

备注：

  - 温馨提示：

  - 响应报价的小数点后保留两位有效数。

  - 此表为采购文件的组成部分，须附在正、副本的响应文件中。

  - 此表内响应报价为最终价，除采购文件另有规定外，响应信封或响应文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效响应。

  - 本项目不接受有选择性的响应报价。

格式2：响应人资格声明函

广州广检建设工程检测中心有限公司：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布（项目名称）项目（项目编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律 由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

响应人名称（单位盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：

日期：

格式3：法定代表人证明及授权书

致: 广州广检建设工程检测中心有限公司

本授权证明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（响应人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的响应（项目编号为：                  ）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

响应人全称（加盖公章）：                     地       址：

法定代表人（签字）：                         被授权人(响应人授权代表)（签字）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

格式4：《主要设备清单》分项报价

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 参数 | 技术要求 | 实际测量范围 | 常用 测量点 | 计量 价格 | 校准证书是否带CNAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000KN微机控制压力试验机 | WHY-1000 | 压力 | 精度：1级加载速率1mm/min | 0-1000KN | / |  | 是 |
| 2 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-1000D | 压力 | 1及或优于1级 | 0-1000KN | / |  | 否 |
|  | … | … | … |  |  |  |  | … |
|  | … | … | … |  |  |  |  | … |
| 折扣率 （ %）： |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 带CNAS标志证书数： |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 带CNAS标志证书数占总数百分比： |  | … |  |  |  |  |  |  |

响应人名称（单位盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：

日期：

备注：

1.收费报价的小数点后保留两位有效数。

2.此表为响应文件的组成部分，须附在正、副本的响应文件中。

3.本项目不接受有选择性的响应报价。

格式5：用户需求条款（用户需求书四至九条）响应一览表

| 序号 | 采购文件条款描述 | 响应人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、服务要求 |  |  |  |
|  | 响应人按照采购人提供的检测设备计量要求，根据所对应的国家计量检定规程、国家校准规范等技术文件按采购人计划要求组织开展对设备的计量服务（包含检定、校准、检测），使检测设备的量值能溯源到SI单位或国家计量基准，并出具符合相关规定的检测证书。 |  |  |
|  | ……（响应人按上述示例自行补充完整，并逐条响应） |  |  |
| 二、服务方式 |  |  |  |
|  | 响应人到采购人单位工作场所进行现场计量服务； |  |  |
|  | ……（响应人按上述示例自行补充完整，并逐条响应） |  |  |

说明：响应人必须对应采购文件的用户需求书四至九条条款逐条应答并按要求填写上表。

响应人名称（单位盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：

日期：

格式6：响应人基本情况表

公司基本情况

公司名称：  电话号码：

地    址：  传    真：

注册资金：  经济性质：

营业执照号：

公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

响应人获得国家有关部门颁发的资质证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应人名称（单位盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：

日期：

格式7：2018年至今同类项目业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 签约时间 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

响应人名称（单位盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：

日期