附件：

广科院实验室标准物质采购清单

| 序号 | 名称 | 规格浓度 | 技术要求 | 数量 | 供货周期 | 参考 单价 | 预算合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百草枯二氯化物 | 1ml | HJ 914-2017水质 百草枯和杀草快的测定 固相萃取-高效液相色谱法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 2 | 敌草快 | 1ml | HJ 914-2017水质 百草枯和杀草快的测定 固相萃取-高效液相色谱法 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 3 | 苯胺 | 1ml | GB 11889-1989水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 4 | 甲酰胺、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、丙烯酰胺共4个参数混标 | 1ml | HJ 801-2016 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 5 | 16种多环芳烃混标 | 1ml | HJ 478-2009水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 6 | 敌百虫(三氯松) | 1ml | GB-T 13192-1991 水质 有机磷农药的测定气相色谱法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 7 | 六氯苯 | 1ml | GB/T 5750.8-2006 (附录B)生活饮用水标准检验方法 有机物指标 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 8 | 硝基苯混标 | 1ml | HJ 716-2014水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 9 | 18种PCB混标 | 1ml | HJ 715-2014水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 10 | 14种酚类混标 | 1ml | HJ 744-2015水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 11 | 34种有机氯和氯苯混标 | 1ml | HJ 699-2014水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 12 | 苯系物混标 （溶剂：甲醇） | 1ml | GB/T 11890-1989水质苯系物的测定 | 3瓶 | 2周 |  |  |
| 13 | 苯系物混标（溶剂：二硫化碳） | 1ml | HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 | 3瓶 | 2周 |  |  |
| 14 | 苯 | 1ml | GB／T 18883-2002 室内空气质量标准 | 3瓶 | 2周 |  |  |
| 15 | 丙烯腈 | 1ml | HJ/T 73-2001水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 16 | 丙烯酰胺 | 1ml | HJ 697-2014水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 17 | 甲基汞（溶剂为苯或甲苯） | 1ml | GB/T 17132-1997环境 甲基汞的测定 气相色谱法 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 18 | 五氯酚 | 1ml | HJ 591-201水质 五氯酚的测定 气相色谱法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 19 | 百菌清 | 1ml | HJ 698-2014水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 20 | 溴氰菊酯 | 1ml | HJ 698-2014水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 21 | 内吸磷 | 1ml | GB／T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 22 | 乙醛 | 1ml | GB/T 5750.10-2006生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 23 | 松节油 | 1ml | HJ 696-2014水质 松节油的测定 气相色谱法 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 24 | 氯苯 | 1ml | HJ/T 74-2001水质 氯苯的测定 气相色谱法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 25 | 10种有机磷混标 | 1ml | GB/T 14552-2003水、土中有机磷农药测定的气相色谱法 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 26 | 8种硝基苯混标 | 1ml | HJ592-20108种硝基苯混标水质 硝基苯类化合物的测定） | 3瓶 | 2周 |  |  |
| 27 | 四氯间二甲苯标准品 | 1ml | HJ 835-2017 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 29 | C10-C40正构烷烃混标 | 1ml | HJ 894-2017水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 30 | 多环芳烃混标 | 1ml | HJ 805-2016土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 31 | 多氯联苯混标 | 1ml | HJ 743-2015土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 32 | 8种有机氯农药混标 | 1ml | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 GB/T 14550-2003 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 33 | 邻苯二甲酸二甲酯（DMP）、、 | 1ml | HJT 72-2001 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 34 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | 1ml | HJT 72-2001 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 35 | 邻苯二甲酸二辛酯（DEHP） | 1ml | HJT 72-2001 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 36 | 苯酚混标 | 1ml | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 37 | 35种VOC混标 | 1ml | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 38 | 35种VOC混标 | 1ml | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 39 | 6种混标（二氯二氟甲烷、氯甲烷、 氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、 三氯氟甲烷） | 1ml | HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 3瓶 | 2周 |  |  |
| 40 | 十氯联苯标准品 | 1ml | HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 41 | 十氟联苯标准品 | 1ml | HJ 478-2009 水质 多环芳烃的测定 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 42 | 59种VOC混标 | 1ml | (HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定) | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 43 | 24种有机氯农药混标 | 1ml | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 44 | 64种混标 | 1ml | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 1支 | 2周 |  |  |
| 45 | VOC混标 | 1ml | DB44/ 814-2010 附录D | 3支 | 2周 |  |  |
| 46 | VOC混标 | 1ml | DB44/ 815-2010 附录D | 3支 | 2周 |  |  |
| 47 | VOC混标 | 1ml | DB44/816-2010 附录E | 3支 | 2周 |  |  |
| 48 | VOC混标 | 1ml | DB44 /817-2010 附录D | 3支 | 2周 |  |  |
| 49 | VOC混标 | 1ml | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010（2013版） 附录G 室内空气中总挥发性有机化合物（TVOC）的测定 | 3支 | 2周 |  |  |
| 50 | 4-溴氟苯 | 1ml | HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 | 2支 | 2周 |  |  |
| 51 | 十氟三苯基膦 | 1ml | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 | 2支 | 2周 |  |  |
| 52 | 3种替代物混标（4-溴氟苯 甲苯-D8 二溴氟甲烷） | 1ml | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 53 | 3种内标混标（EPA 8260，HJ605)（氟苯，氯苯-d5，1，4-二氯苯-d4） | 1ml | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 54 | 环氧氯丙烷 | 1ml | HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 55 | 莠去津(阿特拉津) | 1ml | HJ 587-2010 水质 阿特拉津的测定 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 56 | 氨基磺酸铵≥98.5% | 1ml | HJ 674-2013 水质 肼和甲基肼的测定 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 57 | 甲醇 | 1ml | —— | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 58 | 联苯胺 标准品 | 1ml | —— | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 59 | 4-二甲氨基苯甲醛,98.0%(GC&T) | 1ml | HJ 827-2017 水质 氨基甲酸酯类农药的测定 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 60 | 外环氧七氯B 标准品 | 1ml | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录B) 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物 | 3瓶 | 2周 |  |  |
| 61 | 4，4’-DDT(p，p’-DDT) | 1ml | GB/T 14550-2003土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 62 | 2，4’-DDT(o，p’-DDT) | 1ml | GB/T 14550-2003土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 63 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/邻苯二甲酸二辛酯 （DEHP） 标准品 | 1ml | HJT 72-2001 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 64 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） 标准品 | 1ml | HJT 72-2001 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 65 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) 标准品 | 1ml | HJT 72-2001 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 66 | 肼 标准品 | 1ml | HJ 674-2013水质 肼和甲基肼的测定 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 67 | 2，4-二氯酚100ng/ul于甲醇 标准品 | 1ml | GB/T 5750.10-2006生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 | 3瓶 | 2周 |  |  |
| 68 | 毒杀芬 | 1ml | —— | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 69 | 1，2，4-三氯苯 标准品 | 1ml | HJ-T39-1999固定污染源排气中氯苯类的测定 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 70 | 宁夏灌淤土土壤有效态 质控样 |  | —— | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 71 | 青海栗钙土土壤有效态 质控样 |  | —— | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 72 | 陕西黑垆土土壤有效态 质控样 |  | —— | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 73 | 陕西塿土土壤有效态 质控样 |  | —— | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 74 | 新疆棕漠土土壤有效态 质控样 |  | —— | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 75 | 甘肃灌漠土土壤有效态 质控样 |  | —— | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 76 | 苯系物标准物质（溶剂：甲醇） | 1ml | 100mg/L以下，含有苯、甲苯、（邻、间、对）二甲苯 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 77 | 苯系物标准物质（溶剂：二硫化碳） | 1ml | 100mg/L以下，含有苯、甲苯、（邻、间、对）二甲苯 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 78 | 活性碳管中苯系物含量测定质控样品 | 套 | 100mg/L以下 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 79 | 苯胺-d5 | 1ml | HJ 822-2017 水质 苯胺类化合物的测定 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 80 | 2种苯胺内标物 | 1ml | HJ 822-2017 水质 苯胺类化合物的测定 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 81 | 19种苯胺混标 | 1ml | HJ 822-2017 水质 苯胺类化合物的测定 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 82 | 6种替代物混标标准品 | 1ml | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | 3瓶 | 2周 |  |  |
| 83 | 21种酚类混标 | 1ml | HJ 703/711-2014 土壤和沉积物/固体废物 酚类化合物 气相色谱法 | 3瓶 | 2周 |  |  |
| 84 | 2，4，6三硝基苯甲酸 | 1ml | HJ592-20108种硝基苯混标水质 硝基苯类化合物的测定） 标准品 | 1瓶 | 2周 |  |  |
| 85 | 7种有机磷 | 1ml | GB-T 13192-1991 水质 有机磷农药的测定气相色谱法 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 86 | 微囊藻毒素 | 1ml | GBT 20466-2006 水中微囊藻毒素的测定 | 2瓶 | 2周 |  |  |
| 88 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |