## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：质检楼418液质联用仪室改造工程-暖通部分
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注
1 | 01290303@1 | 镀锌钢板风管δ=0．5mm |  | m2 | 34.14 | 华友
2 | 01290303@2 | 镀锌钢板风管δ=0．6mm |  | m2 | 68.28 | 华友
3 | 01290303@3 | 镀锌钢板风管δ=0．75mm |  | m2 | 18.208 | 华友
4 | 15000005@1 | 橡塑保温δ=25mm |  | m2 | 46 | 广华
5 | 15000020@1 | 保温套管DN40 |  | m | 20.4 | 广华
6 | 15000020@2 | 保温套管DN20 |  | m | 15.3 | 广华
7 | 15000020@3 | 保温套管DN15 |  | m | 15.3 | 广华
8 | 15000020@4 | 保温管DN25，厚25mm |  | m | 15.3 | 广华
9 | 17030001@1 | 镀锌钢管DN40mm |  | m | 20.04 | 联标
10 | 17150020@1 | 脱脂铜管带保温Φ15.9 |  | m | 15.375 | 宏泰/广华
11 | 17150020@2 | 脱脂铜管带保温Φ9.5 |  | m | 15.375 | 宏泰/广华
12 | 17250040@1 | 塑料管φ90 |  | m | 5.04 | 联塑
13 | 17250040@2 | PVC冷凝排水管DN25 |  | m | 15.33 | 联塑
14 | 17250050@1 | PVC风管φ150 |  | m | 5.08 | 联塑
15 | 18031283@1 | 室内镀锌钢管管件DN40mm |  | 个 | 15.72 | 联标
16 | 18090963@1 | 采暖室内塑料管电熔管件φ90 |  | 个 | 2.42 | 联塑
17 | 18090980@1 | 采暖室内塑料管电熔管件φ150 |  | 个 | 1.16 | 联塑
18 | 18090995@1 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN25 |  | 个 | 8.7 | 联塑
19 | 18190001@1 | Y型过滤器DN40 |  | 个 | 1.01 | 埃美柯
20 | 18210180@1 | 可曲挠橡胶接头DN40 |  | 个 | 1 | 埃美柯
21 | 19000001@1 | 压力表带球阀 |  | 个 | 2.02 | 红旗/埃美柯
22 | 19000001@2 | 截止阀DN40 |  | 个 | 4.04 | 埃美柯
23 | 19000001@3 | 电动比例积分调节阀DN40 |  | 个 | 1.01 | 亿林
24 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰DN40 |  | 副 | 1 | 国优
25 | 22110010@1 | 排气阀 |  | 个 | 2 | 埃美柯
26 | 22410013@1 | 风管机回风百叶900×250 |  | 个 | 1 | 大奔
27 | 22410013@2 | 风管机回风百叶1000×250 |  | 个 | 1 | 大奔
28 | 22410013@3 | 防雨百叶500×320 |  | 个 | 1 | 大奔
29 | 22410013@4 | 门铰式单层百叶带400×400 |  | 个 | 1 | 大奔
30 | 22430010@1 | 方形散流器400×400 |  | 个 | 7 | 大奔
31 | 22530140@1 | 镀锌钢板止回阀400*250 |  | 个 | 1 | 大奔
32 | 22530160@1 | 镀锌钢板对开多叶调节阀250*200 |  | 个 | 1 | 大奔
33 | 22530160@2 | 镀锌钢板对开多叶调节阀320*200 |  | 个 | 3 | 大奔
34 | 22530160@3 | 镀锌钢板对开多叶调节阀500*300 |  | 个 | 1 | 大奔
35 | 22530160@4 | 铝合金电动风量调节阀400*320 |  | 个 | 1 | 大奔
36 | 22530160@5 | 铝合金电动风量调节阀400*400 |  | 个 | 1 | 大奔
37 | 22530170@1 | 镀锌钢板70℃防火阀400*250 |  | 个 | 2 | 大奔
38 | 22530170@2 | 镀锌钢板70℃防火阀400*320 |  | 个 | 1 | 大奔
39 | 22530170@3 | 镀锌钢板定风量阀320*200 |  | 个 | 3 | 皇家
40 | 22590001@1 | 活性炭过滤箱 1.外形尺寸：800×500×400 2.接口尺寸：400×250 |  | 个 | 1 | 善净
41 | 22590001@2 | 通风静压箱600×600×400 |  | 个 | 2 | 善净
42 | 24030080@1 | 金属套温度计0~100℃ |  | 个 | 2 | 富阳
43 | 26110001@1 | VRV室内机控制面板 |  | 个 | 1.02 | 赛科
44 | 50030010@1 | 分体式室内空调器3匹 |  | 台 | 1 | 同方
45 | 50030010@2 | 分体式室内空调器2匹 |  | 台 | 1 | 同方
46 | 50030020@1 | 分体式室外空调器3匹 |  | 台 | 1 | 同方
47 | 50030020@2 | 分体式室外空调器2匹 |  | 台 | 1 | 同方
48 | 50290030@1 | 防腐离心式通风机 1.编号：EAF-01 2.形式：防腐离心式通风机 3.风量：2500CMH，全压：500Pa |  | 台 | 1 | 绿岛风