## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：质检楼418液质联用仪室改造工程-电气部分
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注
1 | 17030001@1 | 等电位电线穿管 1.规格：SC20 |  | m | 103 | 联标
2 | 17030001@2 | 镀锌线管 | SC20 | m | 865.2 | 联标
3 | 17150020@1 | 铜管 | φ8 | m | 33.25 | 宏泰
4 | 19000001@1 | 静态平衡阀φ8 |  | 个 | 7.07 | 埃美柯
5 | 21530001@1 | 减压器 | φ8 | 台 | 7 | 祥安
6 | 25000001@1 | LED光源 40W 600*600 |  | 套 | 2.02 | 君硕
7 | 25000001@2 | LED光源 40W 600*600；带应急组件 |  | 套 | 13.13 | 君硕
8 | 26050001@1 | 单联单控跷板开关 |  | 个 | 2.04 | 松本
9 | 26050001@2 | 三联单控跷板开关 |  | 个 | 1.02 | 松本
10 | 26410060@1 | 二三插16A/250V |  | 个 | 21.42 | 国优
11 | 26410060@2 | 空调插座16A/250V |  | 个 | 2.04 | 松本
12 | 26410060@3 | 除湿机插座16A/250V |  | 个 | 2.04 | 松本
13 | 26410060@4 | 大功率插座25A/250V |  | 个 | 7.14 | 国优
14 | 28030170@1 | 等电位电线BV-1*6 |  | m | 108 | 珠江
15 | 28030170@2 | WDZC-BYJ-0.45V～0.75kV-6 |  | m | 181.44 | 珠江
16 | 28030170@3 | WDZC-BYJ-0.45V～0.75kV-4 |  | m | 129.6 | 珠江
17 | 28030170@4 | WDZC-BYJ-0.45V～0.75kV-2.5 |  | m | 55 | 珠江
18 | 28030270@1 | 六类非屏蔽网线 | UTP-CAT6 | m | 856.8 | 新南燕
19 | 28110210@1 | WDZ-YJY-0.6V～1kV-4*35+16 |  | m | 151.5 | 珠江
20 | 29060030@1 | 镀锌线管 | JDG20 | m | 41.2 | 联标
21 | 29060030@2 | 镀锌线管 | JDG25 | m | 57.68 | 联标
22 | 30130020@1 | 单口网络插座 | 单口 | 个 | 14.14 | 松本
23 | 30210160@1 | 交换机 | 24口 | 台 | 1 | TP-LINK
24 | 55090080@1 | 配电箱AL |  | 台 | 1 | 珠江电力